УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУП Гостиница «Вятка»

_____________ Е.Ю. Ундалова

«18» мая 2016 г.

Документация о редукционе № В – 0013/16

на право заключения договора на выполнение работ

по устройству многофункционального помещения.

Киров, 2016 г.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Редукцион. Редукцион не является торгами. Процедура редукциона не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура редукциона также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении редукциона извещение о проведении редукциона вместе с документацией о редукционе является приглашением делать оферты со стороны Заказчика, заявка на участие в редукционе является офертой потенциального участника закупки, выбор победителя редукциона является акцептом оферты участника закупки. |
|  | Адрес электронной площадки закупок | k-tender.ru |
|  | Официальный сайт | http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование Заказчика | Муниципальное унитарное предприятие Гостиница «Вятка». |
|  | Место нахождения | 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 145. |
|  | Почтовый адрес | 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 145. |
|  | Адрес электронной почты | vyatkahotel@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов | (8332) 54-05-58 |
|  | Наименование специализированной организации | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр проведения торгов и энергоэффективности". |
|  | Место нахождения | 610004, г. Киров, ул. Набережная Грина, 5. |
|  | Почтовый адрес | 610004, г. Киров, ул. Набережная Грина, 5. |
|  | Адрес электронной почты | info@k-tender.ru |
|  | Номера контактных телефонов | (8332) 41-92-00 |
|  | Предмет закупки | Выполнение работ по устройству многофункционального помещения. |
|  | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с локальной сметой (Приложение №1) и проектной документацией. С проектной документацией можно ознакомится в МУП Гостиница «Вятка», находящейся по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д.145 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00 до 16.00, тел. 54-05-58. |
|  | Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, работ, услуг. | - выполнение работ должно быть осуществлено качественно, своевременно; - выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора; - используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы и устанавливаемое оборудование должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормам пожарной безопасности, а также экологическим нормам); - используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество; - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ; - требования к безопасности работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, экологических норм, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету редукциона – односторонняя, возлагается на Подрядчика. - требования к результатам работ: подписанный акт приемки выполненных работ. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145. |
|  | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке | 19.05.2016 8-00 час. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 26.05.2016 в 17-00 ч |
|  | Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки | 30.05.2016 в 10:00 ч. электронная площадка закупок |
|  | Дата и время проведения закупки | 30.05.2016 в 10:30 ч. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 1 588 613,94 руб. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | Определение начальной (максимальной) цены договора осуществлялось Заказчиком на основании сметы (Приложение №1). |
|  | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает все расходы Подрядчика по предмету закупки, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, конструктивных элементов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент при выполнении работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Заказчик производит оплату выполненных в полном объеме работ в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счёта-фактуры (счета) и актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 в срок до 31 декабря 2016 года. |
|  | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 37 календарных дней с момента заключения договора |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок его предоставления | 15 886,14 руб. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должны быть перечислены участником процедуры закупки на следующий счет по реквизитам: Получатель – Департамент финансов администрации города Кирова (муниципальное бюджетное учреждение «Центр проведения торгов и энергоэффективности») ИНН 4345283251, КПП 434501001. Счет для перечисления суммы обеспечения заявки: р/с 40302810700005000002 в Отделение Киров г. Киров БИК 043304001, л/с 05936006028 Назначение: обеспечение заявки на участие в закупке № В-0013/16 В соответствии с договором аккредитации сумма обеспечения заявки может быть зачтена в счет требования по оплате за услуги участия в закупке. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | 10% начальной (максимальной) цены договора и составляет 158 861,39 руб. 20% начальной (максимальной) цены договора и составляет 317 722,79 руб.* *Если участником процедуры закупки предложена цена договора, которая на десять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора. Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора (безотзывная банковская гарантия, залог денежных средств) определяется участником закупки самостоятельно. 1. Безотзывная банковская гарантия: - Безотзывная банковская гарантия должна: - соответствовать требованиям, установленным статьями 368 - 379 Гражданского кодекса Российской Федерации; - предоставляться в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о редукционе, по надлежащему исполнению победителем закупки его обязательств перед Заказчиком; - выдаваться банком или иной кредитной организацией, расположенными на территории России; - содержать указание на заключаемый договор путём указания на стороны договора, предмет закупки, ссылки на основание заключения договора (дату протокола подведения итогов закупки); - содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; - предусматривать безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора; - предусматривать, что для истребования суммы обеспечения договора Заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - победитель закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель закупки. 2. В случае если будет выбран способ обеспечения исполнения договора в форме передачи в залог денежных средств денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: Получатель: МУП Гостиница «Вятка» ИНН 4345103396, КПП 434501001 Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора: р/с № 40702810500020007452 в ОАО КБ «Хлынов», к/с 30101810100000000711, БИК 043304711. Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на 60 дней. Любой из выбранных победителем способов обеспечения исполнения договора должен обеспечивать все обязательства по договору, в том числе штрафные санкции (пени), неустойку, убытки и т.д. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - приступить к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания договора; - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ; - соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством Российской Федерации; - разгрузка строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования необходимых для выполнения работ осуществляется Подрядчиком; - Подрядчик обязуется соблюдать установленный график шумных работ (с 10-00 до 18-00); - Подрядчик обязан использовать в своей работе материалы, указанные в смете либо подобные материалы, имеющие те же характеристики. Замена материала должна согласовываться с Заказчиком; - Подрядчик по окончании работ осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора за пределы территории Заказчика; - Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по акту выполненных работ. При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, конструктивных элементов и комплектующих (в том числе сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на все использованные материалы). Данные документы должны быть переданы до подписания актов приемки выполненных работ. |
|  | Условия понижения начальной цены договора | Произвольное снижение начальной цены договора с учетом минимально возможного снижения в 0,5 % начальной цены договора, указанной в п. 13 Информационной карты. |
|  | Перечень элементов заявки | Заявка на участие в закупке состоит из трех элементов: - согласие участника закупки с условиями исполнения договора, изложенными в документации о редукционе; - платежное поручение о перечислении обеспечения заявки на участие в закупке (сканированная копия документа); - положительное заключение комиссии в отношении «Предложения о выполнении работ» (сканированная копия документа) (заключение выдается Заказчиком). |
|  | Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие участника закупки установленным требованиям | Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения участника закупки установленным требованиям отражаются участником закупки в «Предложении о выполнении работ». «Предложение о выполнении работ» должно содержать следующие документы и сведения: -наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ по предмету редукциона за последние два года (предоставить копии заключенных договоров, смет и актов выполненных работ на аналогичные работы, которые по сумме составляют не менее 30% от начальной цены договора, указанной в п. 14 Информационной карты); - подтверждение права на выполнение данных видов работ в соответствии с требованиями ФЗ (копии страниц Устава, подтверждающих вид деятельности (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП) выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП датой получения не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении закупки и другие документы); - декларирование выполнения работ собственными силами; -декларацию о непринадлежности к организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. «Предложения о выполнении работ» принимаются для оценки по адресу Заказчика в срок до «25» мая 2016 года 10 - 00 ч. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости). | - срок предоставления гарантий качества на работы – пять лет с даты подписания акта приемки выполненных работ; - остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, конструктивных элементов и комплектующих не менее 50% срока годности, установленного изготовителем; -срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем; - гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем применяемых строительных материалов, конструктивных элементов, комплектующих, устанавливаемого оборудования и на все выполненные Подрядчиком работы; - Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены договора. |
|  | Срок со дня размещения на муниципальной электронной площадке закупок протокола подведения итогов закупки, в течение которого победитель закупки должен подписать договор | Заказчик направляет победителю закупки проект договора без подписи Заказчика в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов закупки. В течение трех рабочих дней победитель закупки обязан подписать проект договора и представить его Заказчику. Заказчик подписывает договор после получения согласия на совершение данной сделки департамента муниципальной собственности администрации города Кирова. |

Инструкция

Перечень нормативно - правовых актов, являющихся основанием для проведения закупки:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупке);

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг МУП Гостиница «Вятка».

Участники закупки.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Обеспечение заявки на участие в закупке.

- Для участия в закупке аккредитованный на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, участник акупки должен внести обеспечение своей заявки на участие в закупке на расчетный счет Заказчика или иного лица, указанного в документации.

- Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств определяются документацией о закупке.

- Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается по его окончанию всем участникам закупки в течение пяти рабочих дней за исключением победителя закупки.

- Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, могут быть удержаны с победителя закупки Заказчиком или иным лицом в качестве платы за участие в закупке. Размер платы за участие в закупке определяется в размере суммы обеспечения заявки.

- В случае если победитель закупки не представит Заказчику подписанный договор в срок, установленный документацией о закупке, а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение установлено Заказчиком, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения от заключения договора Заказчик в праве приостановить действие аккредитации участника на электронной площадке закупок.

- В случае принятия Заказчиком решения об отмене (отказе проведения) закупки, а также в случае отказа Заказчика от заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке возвращается участникам, перечислившим такое обеспечение в течение пяти рабочих дней.

Порядок подачи заявок на участие в закупке.

1. Для участия в закупке аккредитованный на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок и по форме, которые установлены документацией о закупке.

2. Заявки на участие в закупке подаются участником закупки в электронном виде.

3. Заявка на участие в закупке состоит из элементов заявки, предусмотренных документацией о закупке, и считается поданной при наличии в ее составе всех элементов, предусмотренных документацией о закупке. Заявка, не содержащая в своем составе всех элементов, предусмотренных документацией о закупке, считается не поданной. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом, сведения о котором содержатся в документах аккредитации.

4. Обязательными элементами заявки во всех случаях являются:

а) согласие участника закупки с условиями исполнения договора, изложенными в документации о закупке;

б) платежное поручение о перечислении обеспечения заявки.

Документацией о закупке могут быть предусмотрены другие элементы заявки, такие как выданное закупочной комиссией положительное заключение о соответствии предложения участника закупки, требованиям, изложенным в документации о закупке, и другие.

5. Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любой момент с момента размещения на сайте Заказчика извещения о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

6. В течение 2 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок, но не позднее дня, предшествующего дню закупки, Заказчиком или иным лицом, привлеченным им на основании гражданско-правового договора, присваивается ей порядковый номер. Порядковый номер заявке не присваивается и подтверждение получения заявки не направляется, если заявка не содержит одного из элементов заявки предусмотренных документацией о закупке (или элемент заявки не соответствует действительности, в том числе платежное поручение об обеспечении заявки не отвечает фактическому поступлению денежных средств).

7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки.

8. В случае поступления заявки на участие в закупке после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанная заявка не принимается Заказчиком или иным лицом, привлеченным им на основании гражданско-правового договора.

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, закупка признается несостоявшейся.

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка, закупка проводится в порядке, предусмотренном документацией о закупке, а участник, подавший единственную заявку, признается участником закупки.

### Порядок проведения закупки

1. Закупка проводится на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, в день и время, указанные в извещении о закупке.

2. Днем проведения закупки является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Закупка проводится путем понижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке. Условия понижения начальной (максимальной) цены договора указываются в документации о закупке и могут быть следующими:

- с выбором шага участником закупки в диапазоне от 0,5% до 10,0% начальной (максимальной) цены договора (цена деления 0,5% начальной цены договора);

- произвольное снижение начальной (максимальной) цены договора (с учетом минимально возможного снижения);

4. При проведении закупки участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора с учетом условий понижения начальной (максимальной) цены договора.

5. При проведении закупки участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник закупки не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы участником ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник закупки не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником закупки.

6. От начала проведения закупки до истечения срока подачи предложений о цене договора должно быть указано в обязательном порядке текущее последнее предложение о цене договора и время его поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 8 раздела Порядок проведения закупки настоящей инструкции.

7. При проведении закупки устанавливается время приема предложений участников закупки о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения закупки до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение закупки, после снижения начальной цены договора или текущего минимального предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о цене договора или более низкой цене договора не поступило, закупка автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

8. Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора, обязаны обеспечивать при проведении закупки конфиденциальность данных об участниках закупки.

9. Участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора признается победителем закупки.

10. Единственный участник закупки также делает предложение о цене договора в соответствии с условиями понижения начальной (максимальной) цены договора.

11. Результаты проведения закупки оформляются протоколом подведения итогов закупки, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес электронной площадки закупок;

2) дата, время начала и окончания закупки;

3) длительность закупки;

4) участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке;

5) начальная (максимальная) цена договора;

6) предпоследнее и последнее предложение о цене договора (победитель);

7) размер понижения цены договора;

8) все предложения о цене договора, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в закупке, которые поданы участниками закупки, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений;

9) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) победителя закупки и участника закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

12. Протокол подведения итогов закупки формируется автоматически на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, в день проведения закупки.

13. В случае если в течение десяти минут после начала проведения закупки ни один из участников закупки (в том числе и единственный участник) не подал предложение о цене договора, процедура закупки признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора, размещает на сайте протокол о признании процедуры закупки несостоявшейся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки закупок, дата, время начала и окончания процедуры закупки, начальная (максимальная) цена договора.

14. Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора обеспечивает непрерывность проведения закупки, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения закупки, равный доступ участников закупки к участию в нем.

Заключение договора по результатам закупки

1. Заказчик акцептует оферту участника закупки, предложившего наименьшую цену (заключает договор с победителем закупки).

2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов закупки направляет победителю проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения условий договора, предусмотренных документацией о закупке и цены договора, предложенной победителем закупки.

3. В случае если победитель закупки в срок, указанный в документации о закупке, не представит Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

4. В случае уклонения Победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.

При этом Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора, вправе приостановить аккредитацию такого участника на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке.

5. В случае если ценовое предложение сделано только одним участником, Заказчик вправе объявить о проведении повторной процедуры закупки.

6. В случае заключения договора с участником закупки, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, Заказчик передает такому участнику проект договора в течение пяти рабочих дней со дня признания победителя закупки уклонившимся от подписания договора. Проект договора составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке, и цены договора, предложенной таким участником.

7. В случае если закупка не состоялась, Заказчик объявляет о проведении повторной закупки. При этом условия закупки могут быть изменены.

8. После повторного проведения закупки и признания ее несостоявшейся Заказчик вправе осуществить закупку другим способом, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг.

9. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

10. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

11. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

- проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

- нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

- наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

12. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара, если указание на это содержалось в документации о закупке.

13. Заказчик подписывает договор после получения согласия на совершение данной сделки департамента муниципальной собственности администрации города Кирова.

Проект договора

Договор подряда № ____

г. Киров                                                                                                                  «___» ___________ 2016 г.

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие Гостиница «Вятка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кожевникова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется своими силами выполнить работы по устройству многофункционального помещения на 1 первом этаже гостиницы «Вятка» по Октябрьскому пр., 145 в г. Кирове, в дальнейшем именуемого Объект, в соответствии с условиями настоящего договора и полученной от Заказчика проектно-сметной документацией.

1.2. Объем выполняемых работ: в соответствии с локальной сметой (Приложение №1) и проектной документацией.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном настоящим договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме переданной Подрядчику проектно-сметной документации составляет _______________________________________________.

2.2. Стоимость работ, определенная в п. 2.1, является твердой ценой, и учитывает изменение стоимости строительных материалов на период выполнения работ, определенный в п.5.1. настоящего договора.

2.3. Цена договора включает все расходы Подрядчика по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов, устанавливаемого оборудования и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент при выполнении работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. Подрядчик обязан использовать в своей работе материалы, указанные в смете либо подобные материалы, имеющие те же характеристики. Замена материала должна согласовываться с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания договора.

3.1.2. В установленные сроки выполнить работы на Объекте, предусмотренные договором в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями договора и действующими на момент выполнения работ правовыми и нормативными актами, строительными нормами и правилам и сдать готовый Объект Заказчику и представителю организации, осуществляющей технический надзор.

3.1.3. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством Российской Федерации, а также с требованиями органов государственного надзора. Работы должны производиться квалифицированными работниками.

3.1.4. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия и конструкции.

3.1.5. Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы, устанавливаемое оборудование должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством Российской Федерации (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы, устанавливаемое оборудование должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

3.1.6. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. По требованию представителя Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

3.1.7. Обеспечить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, меры по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке всего комплекса работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы и инвентарь.

3.1.9. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и информировать об этом Заказчика, органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы.

3.1.10. Выполнять работы в соответствии с графиком производства работ (Приложение №2).

3.1.11. Вести журналы производства работ.

3.1.12. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требованиям СНиП, проектно-сметной документации и условиям настоящего договора.

3.1.13. После проведения всего комплекса работ или по согласованию с Заказчиком части выполненных работ представлять на утверждение Заказчику формы КС- 2 и КС-3.

3.1.14. Устранить за свой счет в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика, организации, осуществляющей технадзор и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб.

3.1.15. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ и другие упущения.

3.1.16. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход работ на Объекте, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта.

3.1.17. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу или монтаж для реализации договор подряда материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта приема выполненных работ.

3.1.18. Подрядчик обязан в конце рабочего дня производить уборку на объекте от строительного мусора и складировать его в определенных для этого местах, не допускать захламленности Объекта и прилегающей к нему помещений.

3.1.19. Подрядчик обязуется соблюдать установленный график шумных работ (с 10-00 до 18-00), а также обеспечить проведение работы с соблюдением норм этики с целью недопущения жалоб постояльцев гостиницы.

3.1.20. Согласовать с Заказчиком список лиц осуществляющих проведение работ.

3.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, принятые по настоящему договору.

3.2. Подрядчик не имеет права:

- допускать какие - либо отступления от проектной документации без письменного согласия Заказчика,

- продавать или передавать рабочий проект или отдельные его части третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять выполненные работы в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о его готовности при отсутствии замечаний.

4.1.2. Обеспечить контроль и технический надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

4.1.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных ПОС, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и нормами СНиП, иные нарушения условий настоящего договора, дать обязательное к исполнению предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений (дефектов).

4.1.4. В случае неисполнения Подрядчиком предписаний представителя Заказчика в установленный срок привлечь для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счет виновной стороны.

4.1.5. Проверять предъявленные к оплате документы и производить оплату выполненных работ.

4.1.6. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ лиц по утвержденному списку в течение срока выполнения работ

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, принятые по настоящему договору.

5. СРОКИ.

5.1. Сроки выполнения работ определяются сторонами с учетом следующих условий:

- длительность работ по объекту – 37 (тридцать семь) календарных дней.

- дата начала работ – дата подписания договора сторонами.

5.2. Допускается досрочное выполнение и сдача работ.

5.3. Срок действия данного договора устанавливается с момента его подписания надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон и действует до полного его исполнения обязательств по договору.

5.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по письменному соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством российской Федерации.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. Заказчик производит оплату выполненных в полном объеме работ в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счёта-фактуры (счета) и актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 в срок до 31 декабря 2016 года.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Уполномоченная Заказчиком организация осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора, проектно-сметной документации, СНиП и другим нормативным документам Российской Федерации. Представитель организации, осуществляющей технадзор, оформляет совместно с Подрядчиком акты на выполненные работы, на промежуточную приемку ответственных конструкций, скрытых работ и систем, акты гидравлических испытаний.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство на объекте в соответствии с   графиком производства работ (Приложение № 2).

7.3. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

7.4. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

7.5. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

7.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.7. Ни один из видов работ и отдельных конструктивных элементов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм, и правил.

7.8 Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется от Подрядчика Заказчику в письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой процедуры.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств, отнесенных законодательством РФ к непреодолимой силе, и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕCТВА РАБОТ

9.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством Российской Федерации, а также с требованиями органов государственного надзора.

9.2. Гарантии качества работ распространяются на все строительные материалы, конструктивные элементы, комплектующие, устанавливаемое оборудование и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору.

9.3. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 5 (пять) лет гарантии с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, конструктивных элементов, комплектующих не менее 50 % срока годности, установленного изготовителем. Срок гарантии качества на устанавливаемое оборудование согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем.

9.4. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и нормами СНиП российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства по проектной документации строительным нормам и правилам.

9.5. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты письменного уведомления Подрядчика Заказчиком

9.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта пользователем.

9.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

10.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

10.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

10.4 Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по настоящему договору – односторонняя, возлагается на Подрядчика.

10.5. В случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе и промежуточных (по графику производства работ) Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ. За несвоевременное устранение замечаний, указанных в пункте 9.5 настоящего договора - пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

10.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или согласно действующего законодательства. При этом существенными нарушениями настоящего договора считается любое из следующих нарушений:

- если Подрядчик не приступает к работе в течение 5 (пяти) календарных дней с установленной даты начала работ по договору;

- если Подрядчик не выполнил работы по договору на дату окончания срока выполнения работ или нарушает сроки, установленные графиком производства работ.

11.2. При расторжении договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи ему незавершенных работ при возмещении ему произведенных затрат.

11.3. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные договором на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения договора.

11.4. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК:

| ЗАКАЗЧИК МУП Гостиница «Вятка» г. Киров, Октябрьский проспект, д.145 Р/с 40702810500020007452 в ОАО КБ «Хлынов» К/с 30101810100000000711 БИК 043304711 ИНН 4345103396 КПП 434501001 ОГРН 1054316576533 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Директор МУП Гостиница «Вятка»

_______________ Н.А. Кожевников                                             ____________

М.П.                                                                                                М.П.

Приложение №1

| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| "_____" ______________ 20__ г. | "_____" ______________ 20__ г. |
| МУП Гостиница «Вятка» |
| (наименование стройки) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| Устройство многофункционального помещения |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 1588613.94 | руб. |
| Средства на оплату труда | 213675 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 1320 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексам за февраль 2016г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж |
| 1 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | ДЕМОНТАЖ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=106.2% (НР = 842 руб.) СП=53.55% (СП = 425 руб.) | 0,979 | 833,6 | 23,06 | 816 | 793 | 23 | 78,4 | 76,75 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 810,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр- 63- 07- 005 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.) | 0,0795 | 829,18 | 162,71 | 66 | 53 | 13 | 74,3 | 5,91 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 666,47 | 22,4 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | ТЕРр- 67- 04- 003 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) | 0,22 | 57,15 | 0,97 | 13 | 13 |  | 6,32 | 1,39 |
|  |  |  | 100ШТ | 56,18 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР- 15- 01- 047- 15 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ (С СОХРАНЕНИЕМ КОСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) НР=94.5% (НР = 1338 руб.) СП=46.75% (СП = 662 руб.) | 1,6 | 1218,97 | 341,38 | 1950 | 1404 | 546 | 81,97 | 131,15 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 877,59 | 7,67 |  |  | 12 |  |  |
| 5 | ТЕРр- 56- 11- 001 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ (дверь 2,1*1,2- 2шт) НР=82% (НР = 7 руб.) СП=62% (СП = 5 руб.) | 0,216 | 38,1 |  | 8 | 8 |  | 4,21 | 0,91 |
|  |  |  | 100М НАЛИЧНИКОВ | 38,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0864 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр- 56- 10- 001 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН(двупольных) НР=82% (НР = 14 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) | 0,0504 | 328,35 |  | 17 | 17 |  | 36,28 | 1,83 |
|  |  |  | 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 328,35 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0595 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр- 56- 09- 004 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПЕРЕГОРОДКАХ (двупольных) НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.) | 0,02 | 610,01 |  | 12 | 12 |  | 67,4 | 1,35 |
|  |  |  | 100КОРОБОК | 610,01 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0268 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр- 56- 11- 001 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ(2,1*0,9- 3шт) НР=82% (НР = 10 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.) | 0,306 | 38,1 |  | 12 | 12 |  | 4,21 | 1,29 |
|  |  |  | 100М НАЛИЧНИКОВ | 38,1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,1224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр- 56- 10- 001 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН(однопольных) НР=82% (НР = 16 руб.) СП=62% (СП = 12 руб.) | 0,0567 | 328,35 |  | 19 | 19 |  | 36,28 | 2,06 |
|  |  |  | 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 328,35 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0669 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр- 56- 09- 004 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПЕРЕГОРОДКАХ(однопольных) НР=82% (НР = 15 руб.) СП=62% (СП = 11 руб.) | 0,03 | 610,01 |  | 18 | 18 |  | 67,4 | 2,02 |
|  |  |  | 100КОРОБОК | 610,01 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0402 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр- 53- 01- 001 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН(прим) НР=86% (НР = 8 руб.) СП=70% (СП = 6 руб.) | 0,08 | 154,59 | 48,79 | 12 | 8 | 4 | 12,3 | 0,98 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН | 105,8 | 6,62 |  |  | 1 |  |  |
| 18 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр- 57- 02- 003 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 156 руб.) СП=68% (СП = 133 руб.) | 0,2808 | 724,69 | 46,53 | 203 | 190 | 13 | 69,87 | 19,62 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 678,16 | 18,18 |  |  | 5 |  |  |
| 20 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 1,4602 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр- 67- 01- 001 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 58 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.) | 3 | 22,57 |  | 68 | 68 |  | 2,54 | 7,62 |
|  |  |  | 100М | 22,57 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР- 10- 05- 011- 02 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА ОБШИВКИ ПОТОЛОЧНЫХ БАЛОК(ПРИМ) НР=106.2% (НР = 153 руб.) СП=53.55% (СП = 77 руб.) | 0,18 | 818,36 | 16,09 | 147 | 144 | 3 | 77,6 | 13,97 |
|  |  |  | 100М2 ПОТОЛКА | 802,27 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА БАРНОЙ СТОЙКИ (ПРИМ) НР=106.2% (НР = 21 руб.) СП=53.55% (СП = 11 руб.) | 0,025 | 833,6 | 23,06 | 21 | 20 | 1 | 78,4 | 1,96 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 810,54 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр- 65- 04- 001 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) | 0,02 | 506,32 | 8,4 | 10 | 10 |  | 51,3 | 1,03 |
|  |  |  | 100ПРИБОРОВ | 497,92 | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0364 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр- 65- 01- 001 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=74% (НР = 15 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.) | 0,06 | 377,61 | 7,2 | 23 | 20 |  | 34,66 | 2,08 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 328,04 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр- 65- 02- 001 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 15 руб.) СП=50% (СП = 10 руб.) | 0,03 | 667,41 | 5,17 | 20 | 20 |  | 68,8 | 2,06 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО | 662,24 | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 30 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр- 65- 03- 007 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ НР=74% (НР = 3 руб.) СП=50% (СП = 2 руб.) | 0,01 | 358,57 | 2,27 | 4 | 4 |  | 36,71 | 0,37 |
|  |  |  | 100ШТ АРМАТУРЫ | 356,3 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР- 20- 06- 001- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 | ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ (С СОХРАНЕНИЕМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ) НР=115.2% (НР = 9 руб.) СП=70.55% (СП = 6 руб.) | 0,1 | 92,67 | 6,84 | 9 | 8 | 1 | 7,6 | 0,76 |
|  |  |  | 10ДОВОДЧИКОВ | 85,83 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФСПГ- 1- 1- 1- 41 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ | 1 | 42,98 |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФСПГ- 3- 21- 1- 12 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ | 1 | 12,2 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Демонтаж | 3503 | 2841 | 604 |  | 275,1 |
|  | 20 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 10 | [ 1, 23-24] | 106.2 % | ФОТ | 1016 |  |
|  | п. Р13 | [ 2] | 77 % | ФОТ | 42 |  |
|  | п. Р17 | [ 3, 21] | 85 % | ФОТ | 69 |  |
|  | п. 15 | [ 4] | 94.5 % | ФОТ | 1338 |  |
|  | п. Р6 | [ 5, 7, 9, 11, 13, 15] | 82 % | ФОТ | 72 |  |
|  | п. Р3 | [ 17] | 86 % | ФОТ | 8 |  |
|  | п. Р7 | [ 19] | 80 % | ФОТ | 156 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 25, 27, 29, 31] | 74 % | ФОТ | 40 |  |
|  | п. 16 | [ 33] | 115.2 % | ФОТ | 9 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 2750 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 10 | [ 1, 23-24] | 53.55 % | ФОТ | 513 |  |
|  | п. Р13 | [ 2] | 50 % | ФОТ | 28 |  |
|  | п. Р17 | [ 3, 21] | 65 % | ФОТ | 52 |  |
|  | п. 15 | [ 4] | 46.75 % | ФОТ | 662 |  |
|  | п. Р6 | [ 5, 7, 9, 11, 13, 15] | 62 % | ФОТ | 53 |  |
|  | п. Р3 | [ 17] | 70 % | ФОТ | 6 |  |
|  | п. Р7 | [ 19] | 68 % | ФОТ | 133 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 25, 27, 29, 31] | 50 % | ФОТ | 27 |  |
|  | п. 16 | [ 33] | 70.55 % | ФОТ | 6 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 1480 |  |
| Монтажные работы |
| Пол |
| 36 | ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ БЕТОН- КОНТАКТ ЗА 1 РАЗ ПОЛОВ (ПРИМ) НР=94.5% (НР = 27 руб.) СП=46.75% (СП = 14 руб.) | 0,3588 | 84,11 | 1,47 | 30 | 29 | 1 | 7,53 | 2,7 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 82,55 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 37 | СТРОЙ- РЕМО | ГРУНТОВКА Cerezit СТ 19 Бетонконтакт 5кг Расход: 0.3кг/м2 ЦЕНА=409*1.02/5/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 10,76 | 12,74 |  | 137 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 39 руб.) СП=63.75% (СП = 22 руб.) | 0,0787 | 480,56 | 57,09 | 38 | 33 | 4 | 45,44 | 3,58 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 411,22 | 20,04 |  |  | 2 |  |  |
| 39 | ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 | -0.0787 | 15,17 | 9,96 | -1 |  | -1 | 0,57 | -0.05 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 5,21 | 3,32 |  |  |  |  |  |
| 40 | СТРОЙ- РЕМО | РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БЕТОНА CN- 83 (5- 35мм) Cerezit 25кг Расход: 18- 20кг/м2 ПРИ ТОЛЩ. СЛОЯ 1см ЦЕНА=620*1.02/25/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/25 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 236,1 | 3,86 |  | 911 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР- 11- 01- 047- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см - Материал заказчика ОЗП=2053.2*0.99 ЭМ=24.86*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110.7% (НР = 1078 руб.) СП=63.75% (СП = 621 руб.) | 0,3588 | 27805,4 | 35,71 | 9977 | 965 | 13 | 270,16 | 96,93 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 2688,2 | 24,75 |  |  | 9 |  |  |
| 42 | ФССЦ- 101- 4488 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | -36.5976 | 201,9 |  | -7389 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ- 101- 4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 ЦЕНА=47.73/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 4,66 | 8,6 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР- 11- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НР=110.7% (НР = 58 руб.) СП=63.75% (СП = 33 руб.) | 0,605 | 488,2 | 8,55 | 295 | 52 | 5 | 8,8 | 5,32 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 85,39 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ССЦ01- 203- 0352 | ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ- 2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ | -61.105 | 3,88 |  | -237 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | СТРОЙ- РЕМО | ПЛИНТУС ЕВРОПЛАСТ 1.53.103 ЦЕНА=650*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 61,105 | 101,24 |  | 6186 |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Замена ТЕР на ФЕР по Постан.47\373) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЗА ДВА РАЗА ОЗП=465.93*0.99 ЭМ=10.21*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 35 руб.) СП=46.75% (СП = 17 руб.) | 0,0605 | 1583,04 | 13,33 | 96 | 37 | 1 | 59,08 | 3,57 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 610,03 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 48 | ССЦ01- 101- 0459 | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА- 25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО- КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО- КОРИЧНЕВАЯ | -0.0015 | 17496 |  | -26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СТРОЙ- РЕМО | КРАСКА Tikkurila ЕВРО- 2 ЛАТЕКСНАЯ 9л Расход:8–10 м2/л на один раз ЦЕНА=2699*1.02/9/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/9 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1,52 | 46,71 |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР- 10- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПОДИУМА ИЗ БРУСЬЕВ НР=106.2% (НР = 131 руб.) СП=53.55% (СП = 66 руб.) | 0,5 | 1672,73 | 41,23 | 836 | 123 | 21 | 25,88 | 12,94 |
|  |  |  | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ | 246,98 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР- 11- 01- 033- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ- ПОКРЫТИЕ ПОДИУМА НР=110.7% (НР = 110 руб.) СП=63.75% (СП = 63 руб.) | 0,13 | 8000,23 | 156,53 | 1040 | 97 | 20 | 76,72 | 9,97 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 744,61 | 11,99 |  |  | 2 |  |  |
| 52 | ССЦ01- 203- 0346 | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ТИП ДП- 35 ТОЛЩИНОЙ 35 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 100 ДО 140 ММ | -0.4823 | 1848 |  | -891 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ССЦ01- 102- 0056 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32- 40 ММ, II СОРТА | 0,55 | 970 |  | 534 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР- 11- 01- 034- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом ОЗП=240.73*0.99 ЭМ=9.51*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=110.7% (НР = 45 руб.) СП=63.75% (СП = 26 руб.) | 0,13 | 10374,09 | 12,36 | 1349 | 41 | 2 | 29,45 | 3,83 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 315,18 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ- 101- 4658 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | -13.325 | 94,44 |  | -1258 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | СТРОЙ- РЕМО | ЛАМИНАТ Tarkett ESTETICA 933 Дуб Селект темно- коричневый ЦЕНА=1029*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 13,325 | 160,27 |  | 2136 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Пол | 13874 | 1377 | 66 |  | 138,8 |
|  | 13 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 15 | [ 36, 47] | 94.5 % | ФОТ | 62 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54] | 110.7 % | ФОТ | 1330 |  |
|  | п. 10 | [ 50] | 106.2 % | ФОТ | 131 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 1523 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 15 | [ 36, 47] | 46.75 % | ФОТ | 31 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54] | 63.75 % | ФОТ | 765 |  |
|  | п. 10 | [ 50] | 53.55 % | ФОТ | 66 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 862 |  |
| Стены |
| 57 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=106.2% (НР = 1336 руб.) СП=53.55% (СП = 674 руб.) | 1,08 | 8458,06 | 36,03 | 9135 | 1258 | 39 | 112,7 | 121,72 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1165,15 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ССЦ01- 104- 0524 СТРОЙ- ЦЕНА ЗА ФЕВРАЛЬ 2016Г. | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М- 11- 2- 9000- 1200- 50 ЦЕНА=1164.72/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 11,124 | 209,86 |  | 2334 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ЗАДЕЛКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=106.2% (НР = 24 руб.) СП=53.55% (СП = 12 руб.) | 0,02 | 8458,06 | 36,03 | 169 | 23 | 1 | 112,7 | 2,25 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1165,15 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ССЦ01- 104- 0524 СТРОЙ- ЦЕНА ЗА ФЕВРАЛЬ 2016Г. | МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА URSА, МАРКИ М- 11- 2- 9000- 1200- 50 ЦЕНА=1164.72/5.55 Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 0,2 | 209,86 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР- 10- 05- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ЗАШИВКА КОЛОНН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 625) НР=106.2% (НР = 160 руб.) СП=53.55% (СП = 81 руб.) | 0,19 | 6706,17 | 15,95 | 1274 | 151 | 3 | 77,05 | 14,64 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 796,58 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР- 10- 05- 009- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ (С 625) ПОД ОКНАМИ НР=106.2% (НР = 154 руб.) СП=53.55% (СП = 78 руб.) | 0,182 | 6706,17 | 15,95 | 1221 | 145 | 3 | 77,05 | 14,02 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 796,58 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Замена ТЕР на ФЕР по Постан.47\373) | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОЗП=227.93*0.99 ЭМ=9.03*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 132 руб.) СП=46.75% (СП = 65 руб.) | 0,47 | 1368,28 | 11,77 | 643 | 140 | 6 | 29,22 | 13,73 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 298,42 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР- 15- 01- 050- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КЛЕЕ (ПРИМ) НР=94.5% (НР = 124 руб.) СП=46.75% (СП = 61 руб.) | 0,28 | 973,18 | 54,85 | 272 | 131 | 15 | 44,7 | 12,52 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 467,28 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРр- 69- 02- 001 | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ(ПРИМ) НР=78% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.) | 0,32 | 63,61 | 10,32 | 20 | 17 | 3 | 5,49 | 1,76 |
|  |  |  | 100ОТВЕРСТИЙ | 53,29 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР- 09- 05- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА САМОРЕЗОВ НР=81% (НР = 36 руб.) СП=72.25% (СП = 33 руб.) | 0,32 | 144,69 | 3,21 | 46 | 45 | 1 | 13,69 | 4,38 |
|  |  |  | 100ШТ БОЛТОВ | 141,48 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ССЦ01- 101- 3197 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 4,8Х50 ММ | 0,32 | 12,7 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФАБРИКА ОЛЕСЯ | ЗЕРКАЛО ПОЛИРОВАННОЕ С ФАСКОЙ ЦЕНА=930*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 28 | 144,85 |  | 4056 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОБШИВКА СТЕН ЕВРОВАГОНКОЙ ПО КАРКАСУ ИЗ ДОСКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДИУМ)(ПРИМ) НР=106.2% (НР = 348 руб.) СП=53.55% (СП = 176 руб.) | 0,8 | 3411,89 | 60,3 | 2730 | 328 | 48 | 41,75 | 33,4 |
|  |  |  | 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В | 410,46 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ССЦ01- 101- 0851 | ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ П- 350 | -84 | 2,52 |  | -212 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ССЦ01- 203- 0367 | ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП 0- 1; 0- 2; 0- 3 ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ | -1.144 | 1730 |  | -1979 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | СТРОЙРЕМО | СРЕДСТВО ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ "RENOVATOR" ЦЕНА=668*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 104,04 |  | 104 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | СТРОЙРЕМО | ЕВРОВАГОНКА ОСИНА СОРТ А 12,5*88*3000 ЦЕНА=535*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 81,6 | 83,33 |  | 6800 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 (Замена ТЕР на ФЕР по Постан.47\373) | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОЗП=227.93*0.99 ЭМ=9.03*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=94.5% (НР = 226 руб.) СП=46.75% (СП = 112 руб.) | 0,8 | 1368,28 | 11,77 | 1095 | 239 | 9 | 29,22 | 23,38 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 298,42 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 76 | ФССЦ- 101- 1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК- 1180 | -0.0504 | 15481 |  | -780 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | СТРОЙ- РЕМО | КРАСКА Tikkurila ЕВРО- 2 ЛАТЕКСНАЯ 9л Расход:5- 7 м2/л по впитывающей поверхности. за один раз ЦЕНА=2699*1.02/9/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/9 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 26,7 | 46,71 |  | 1247 |  |  |  |  |
|  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР- 11- 01- 040- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО МОЛДИНГА - ОБРАМЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ НР=110.7% (НР = 229 руб.) СП=63.75% (СП = 132 руб.) | 1,8 | 154,74 | 3,21 | 279 | 207 | 6 | 10,34 | 18,61 |
|  |  |  | 100М | 114,96 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | СТРОЙ- РЕМО | МОЛДИНГ 1.51.322 flex 2м ЦЕНА=1028*1.02/2/1.18/5.54 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/2 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.54 (Индексация ПЗ) | 181,8 | 80,2 |  | 14580 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР- 15- 04- 038- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ МОЛДИНГА (ПРИМ) ЦВЕТ ЭМАЛИ В ТОН СТЕН НР=94.5% (НР = 384 руб.) СП=46.75% (СП = 190 руб.) | 0,54 | 1274,02 | 8,96 | 688 | 406 | 5 | 73,62 | 39,76 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 751,84 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР- 11- 01- 040- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО БОРДЮРА - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СТЕН НР=110.7% (НР = 76 руб.) СП=63.75% (СП = 44 руб.) | 0,6 | 154,74 | 3,21 | 93 | 69 | 2 | 10,34 | 6,2 |
|  |  |  | 100М | 114,96 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | СТРОЙ- РЕМО | БОРДЮР ЕВРОПЛАСТ 1.50.262 ЦЕНА=900*1.02/1.18/5.54 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.54 (Индексация ПЗ) | 60,6 | 140,43 |  | 8510 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94.5% (НР = 465 руб.) СП=46.75% (СП = 230 руб.) | 0,254 | 3441,95 | 39,76 | 874 | 487 | 10 | 183,62 | 46,64 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1919,48 | 21,16 |  |  | 5 |  |  |
| 84 | СТРОЙ- РЕМО | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ 25*45 АРОМА БЕЖЕВЫЙ /74,46/1,46 ЦЕНА=630*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 25,4 | 98,12 |  | 2492 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ , ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 28 руб.) СП=53.55% (СП = 14 руб.) | 0,0189 | 41422,83 | 416,91 | 783 | 26 | 8 | 132,25 | 2,5 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1350,54 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ССЦ01- 203- 0359 | НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА Н- 1, Н- 2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ | -10.206 | 3,6 |  | -37 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ССЦ01- 203- 0205 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 21- 13, ПЛОЩАДЬ 2,63 М2 | -1.89 | 367 |  | -694 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ООО "РУДИ" | БЛОК ДВЕРНОЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ 2100*900 В КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ И НАЛИЧНИКАМИ ЦЕНА=20000*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 3114,98 |  | 3115 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР- 10- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 НР=106.2% (НР = 37 руб.) СП=53.55% (СП = 19 руб.) | 0,0294 | 39687,93 | 410,5 | 1167 | 35 | 12 | 113,51 | 3,34 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1186,52 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ССЦ01- 203- 0359 | НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИПА Н- 1, Н- 2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ | -11.3778 | 3,6 |  | -41 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ССЦ01- 203- 0206 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНОМ ГЛУХИМ ДГ 24- 15, ПЛОЩАДЬ 3,49 М2 | -2.94 | 360 |  | -1058 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ООО "РУДИ" | БЛОК ДВЕРНОЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ 2100*1400 В КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ И НАЛИЧНИКАМИ ЦЕНА=27000*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 4205,22 |  | 4205 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Стены | 63177 | 3707 | 171 |  | 358,84 |
|  | 5 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 10 | [ 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 106.2 % | ФОТ | 2087 |  |
|  | п. 15 | [ 63-64, 75, 80, 83] | 94.5 % | ФОТ | 1331 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 78 % | ФОТ | 13 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 81 % | ФОТ | 36 |  |
|  | п. 11 | [ 78, 81] | 110.7 % | ФОТ | 305 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 3772 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 10 | [ 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 53.55 % | ФОТ | 1054 |  |
|  | п. 15 | [ 63-64, 75, 80, 83] | 46.75 % | ФОТ | 658 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 50 % | ФОТ | 9 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 72.25 % | ФОТ | 33 |  |
|  | п. 11 | [ 78, 81] | 63.75 % | ФОТ | 176 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 1930 |  |
| Потолок |
| 93 | ТЕР- 11- 01- 040- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТАНОВКА БРУСА ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ (ДЛЯ ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО) (ПРИМ) НР=110.7% (НР = 161 руб.) СП=63.75% (СП = 92 руб.) | 1,8 | 129,88 | 14,05 | 234 | 145 | 25 | 7,66 | 13,79 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 80,06 |  |  |  |  |  |  |
|  | МЗ=126.25-9.24(101-4847)-9.24(101-4848)-52.80(101-4849)-9.60(101-4851)-9.60(101-4851); |
| 94 | ССЦ01- 102- 8007 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 6,5 М, СОРТ II | 0,13 | 1190,8 |  | 155 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕРр- 53- 21- 015 | УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ НР=86% (НР = 200 руб.) СП=70% (СП = 162 руб.) | 0,4 | 604,21 | 0,86 | 242 | 232 |  | 49,69 | 19,88 |
|  |  |  | 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР | 577,73 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРр- 62- 17- 006 | ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 358 руб.) СП=50% (СП = 224 руб.) | 1,342 | 1738,5 | 8,37 | 2333 | 446 | 11 | 33,78 | 45,33 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 332,14 | 1,26 |  |  | 2 |  |  |
| 97 | ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <ГРИЛЬЯТО> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94.5% (НР = 1228 руб.) СП=46.75% (СП = 607 руб.) | 1,02 | 6738,94 | 533,41 | 6874 | 1287 | 544 | 117,83 | 120,19 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1261,53 | 11,99 |  |  | 12 |  |  |
| 98 | ССЦ01- 101- 2414 | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ «АРМСТРОНГ» | -105.06 | 48 |  | -5043 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ГРИЛЬЯТО ПРОФИЛЬСНАБ | ПОТОЛОК ГРИЛЬЯТО БЕЛЫЙ ОЦИНКОВКА СЕТКА 60*60мм ЦЕНА=2100*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (ЗСР)Кпз=1/1.18 (НДС)Кпз=1/5.55 (Переход в тек.цены) | 105,06 | 327,07 |  | 34362 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ НР=94.5% (НР = 64 руб.) СП=46.75% (СП = 32 руб.) | 0,053 | 6738,94 | 533,41 | 357 | 67 | 28 | 117,83 | 6,24 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1261,53 | 11,99 |  |  | 1 |  |  |
| 101 | ТЕР- 15- 01- 047- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТОЛКА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, РАНЕЕ ДЕМОНТИРОВАННОГО НР=94.5% (НР = 506 руб.) СП=46.75% (СП = 250 руб.) | 0,42 | 6738,94 | 533,41 | 2830 | 530 | 224 | 117,83 | 49,49 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1261,53 | 11,99 |  |  | 5 |  |  |
| 102 | ССЦ01- 101- 2414 | ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ «АРМСТРОНГ» | -43.26 | 48 |  | -2076 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Потолок | 40268 | 2707 | 832 |  | 254,91 |
|  | 20 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 11 | [ 93] | 110.7 % | ФОТ | 161 |  |
|  | п. Р3 | [ 95] | 86 % | ФОТ | 200 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 80 % | ФОТ | 358 |  |
|  | п. 15 | [ 97, 100-101] | 94.5 % | ФОТ | 1798 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 2517 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 11 | [ 93] | 63.75 % | ФОТ | 92 |  |
|  | п. Р3 | [ 95] | 70 % | ФОТ | 162 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 50 % | ФОТ | 224 |  |
|  | п. 15 | [ 97, 100-101] | 46.75 % | ФОТ | 889 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 1367 |  |
| Электромонтажные работы |
| 103 | ФЕРм- 08- 03- 593- 19 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ОЗП=936.45*0.99 ЭМ=44.36*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 366 руб.) СП=65% (СП = 250 руб.) | 0,36 | 1233,44 | 46,56 | 444 | 384 | 17 | 94,4 | 33,98 |
|  |  |  | 100ШТ | 1066,15 | 3,07 |  |  | 1 |  |  |
| 104 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Светильник свд 10вт 1300Лм 4000кД- 18см круг белый IP 54 Луч- 220- С- 103 ЦЕНА=1360*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 36 | 211,82 |  | 7626 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ФЕРм- 08- 03- 593- 11 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ЛЮСТРЫ И ПОДВЕСЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 ОЗП=9.72*0.99 ЭМ=2.38*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 31 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.) | 3 | 18,04 | 2,5 | 54 | 33 | 8 | 0,98 | 2,94 |
|  |  |  | ШТ | 11,07 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 106 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Светильник потол.9*Е14 60 W CL 222192 ЦЕНА=15000*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 3 | 2336,23 |  | 7009 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФЕРм- 08- 03- 594- 03 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4 ОЗП=1341.18*0.99 ЭМ=66.55*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 29 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.) | 0,02 | 1725,85 | 69,84 | 35 | 31 | 1 | 135,2 | 2,7 |
|  |  |  | 100ШТ | 1526,93 | 4,61 |  |  |  |  |  |
| 108 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Светильник потол.ЛПО 97- 2*36- 017 ЭПРА ЦЕНА=486.95*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 2 | 75,84 |  | 152 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Лампа люм. 36Вт/54- 765 G 13 T8 2500lm PHILIPS ЦЕНА=313*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 8 | 48,75 |  | 390 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ФЕРм- 08- 03- 591- 09 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=302.36*0.99 ЭМ=5.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 76 руб.) СП=65% (СП = 52 руб.) | 0,23 | 412,54 | 6,08 | 95 | 80 | 1 | 30,48 | 7,01 |
|  |  |  | 100ШТ | 344,24 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 111 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Розетка Zunis 2- я ск/пр. гор с з/к 6751- 25/N ЦЕНА=198.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 23 | 30,99 |  | 713 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Рамка Zunis 2- м роз.беж ЦЕНА=51.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 23 | 8,09 |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРм- 08- 03- 591- 09 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОДИНАРНАЯ ОЗП=302.36*0.99 ЭМ=5.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.) | 0,02 | 412,54 | 6,08 | 8 | 7 |  | 30,48 | 0,61 |
|  |  |  | 100ШТ | 344,24 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 114 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Розетка Zunis 1- я ск/пр. гор с з/к ALN 1224/6751- 20 ЦЕНА=132.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 2 | 20,71 |  | 41 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Рамка Zunis 1- м роз.беж ЦЕНА=51.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 2 | 8,09 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕРм- 08- 03- 591- 12 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=550.86*0.99 ЭМ=11.09*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.) | 0,03 | 705,98 | 11,64 | 21 | 19 |  | 55,53 | 1,67 |
|  |  |  | 100ШТ | 627,15 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| 117 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Блок SDA TV + розетка дв. з/к ЦЕНА=699.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 3 | 109,02 |  | 327 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ФЕРм- 08- 03- 591- 02 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=255.54*0.99 ЭМ=5.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 3 руб.) СП=65% (СП = 2 руб.) | 0,01 | 331,96 | 6,08 | 3 | 3 |  | 25,76 | 0,26 |
|  |  |  | 100ШТ | 290,93 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 119 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Выключатель Zunis 1кл. с подсвет. беж ЦЕНА=351.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 54,82 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ФЕРм- 08- 03- 591- 05 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ОЗП=260.3*0.99 ЭМ=5.78*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) | 0,04 | 337,48 | 6,08 | 13 | 12 |  | 26,24 | 1,05 |
|  |  |  | 100ШТ | 296,35 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 121 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Выключатель Zunis 2кл. с подсвет. беж ЦЕНА=577.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 4 | 90,02 |  | 360 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕРм- 08- 02- 147- 01 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (ПРИМ) ОЗП=89.27*0.99 ЭМ=53.56*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.) | 0,25 | 187,18 | 56,12 | 47 | 26 | 14 | 9,28 | 2,32 |
|  |  |  | 100М | 101,63 | 3,07 |  |  | 1 |  |  |
| 123 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Лента свд DC 12V 14.4Вт 60 led/m RGB IP65 ЦЕНА=559.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 25 | 87,21 |  | 2180 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Блок питания свд DC 12V 100Вт (195*52*37) IP67 ЦЕНА=1979.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 4 | 308,38 |  | 1234 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ФЕРм- 08- 02- 413- 01 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В РЕЗИНОБИТУМНОЙ ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 1517 руб.) СП=65% (СП = 1038 руб.) | 9 | 279,5 | 40,29 | 2516 | 1572 | 363 | 16,16 | 145,44 |
|  |  |  | 100М ТРУБОК | 174,69 | 2,79 |  |  | 25 |  |  |
| 126 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Труба гофрированная Д- 20 с протяжкой ЦЕНА=9.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 900 | 1,55 |  | 1395 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Кабель ВВГпнг(А)- LS 3*2.5 ЦЕНА=46.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 400 | 7,32 |  | 2928 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Кабель ВВГпнг(А)- LS 3*1.5 ЦЕНА=28.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 500 | 4,51 |  | 2255 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ФЕРм- 08- 02- 403- 03 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ ОЗП=155.1*0.99 ЭМ=4.44*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.) | 0,4 | 222,32 | 4,66 | 89 | 71 | 2 | 16,5 | 6,6 |
|  |  |  | 100М | 176,58 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 130 | КРИСТАЛЛ- ЭЛЕКТРО | Кабель RG 6U жила ССА ЦЕНА=11.97*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 40 | 1,86 |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Электромонтажные работы | 30266 | 2238 | 406 |  | 204,58 |
|  | 27 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129] | 95 % | ФОТ | 2151 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 2151 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129] | 65 % | ФОТ | 1472 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 1472 |  |
| Сантехнические работы и вентиляционное оборудование |
| 131 | ТЕР- 17- 01- 001- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ГРУППОВЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=115.2% (НР = 112 руб.) СП=70.55% (СП = 68 руб.) | 0,1 | 1194,25 | 166,23 | 119 | 95 | 17 | 87,45 | 8,74 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 958,36 | 21,38 |  |  | 2 |  |  |
| 132 | СТРОЙ- РЕМО | Раковина "Лагуна" 2- х чашечная ЦЕНА=5990*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 932,94 |  | 933 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | СТРОЙ- РЕМО | Смеситель для раковины EUROSMART/33188001 ЦЕНА=4990*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 777,19 |  | 777 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР- 20- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ПОТОЛОЧНОГО РАНЕЕ СНЯТОГО НР=115.2% (НР = 29 руб.) СП=70.55% (СП = 18 руб.) | 0,1 | 269,54 | 21,38 | 27 | 25 | 2 | 21,85 | 2,19 |
|  |  |  | 10ДОВОДЧИКОВ | 246,75 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115.2% (НР = 563 руб.) СП=70.55% (СП = 345 руб.) | 0,18 | 4699,24 | 1776,53 | 846 | 445 | 320 | 218,78 | 39,38 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 2470,64 | 246,73 |  |  | 44 |  |  |
| 136 | ССЦ01- 507- 0622 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | -1.618 | 42,9 |  | -69 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10М |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | СТРОЙ- РЕМО | ТРУБА PPR (тип3) PN20.d20 ФВ ЦЕНА=57*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 16,18 | 8,88 |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | СТРОЙ- РЕМО | КРАН ШАРОВЫЙ АМЕР.3/4STI ЦЕНА=395*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 2 | 61,52 |  | 123 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 67 руб.) СП=70.55% (СП = 41 руб.) | 0,07 | 4830,85 | 14,44 | 338 | 58 | 1 | 73,88 | 5,17 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 834,29 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 140 | ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 41 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.) | 1 | 630,77 | 27,78 | 631 | 46 | 28 | 4,05 | 4,05 |
|  |  |  | 10М ТРУБОПРОВОДА | 45,72 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ССЦ01- 101- 2466 | КРАСКА «АРМОФИНИШ» | -1.438 | 250 |  | -360 |  |  |  |  |
|  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ЭЛГИСС | Теплоизол. труба K- FLEX ST 19х114 (12 м в упак) ЦЕНА=547.24*1.02/1.18/5.55 Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 10 | 85,23 |  | 852 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Сантехнические работы и вентиляционное оборудование | 4361 | 669 | 368 |  | 59,53 |
|  | 46 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 16 | [ 131, 134-135, 139] | 115.2 % | ФОТ | 771 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 90 % | ФОТ | 41 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 812 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 16 | [ 131, 134-135, 139] | 70.55 % | ФОТ | 472 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 59.5 % | ФОТ | 27 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 499 |  |
| Монтаж нового кондиционера |
| 143 | ТЕР- 20- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА НР=115.2% (НР = 29 руб.) СП=70.55% (СП = 18 руб.) | 0,1 | 269,54 | 21,38 | 27 | 25 | 2 | 21,85 | 2,19 |
|  |  |  | 10ДОВОДЧИКОВ | 246,75 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ООО "БРИЗ" | Кондиционер кассетный Kentatsu KSVP53HFAN1/KSVP53HFAN1 ЦЕНА=69700/1.18/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 10642,85 |  | 10643 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ООО "БРИЗ" | Кронштейн наружного блока ЦЕНА=600/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 93,45 |  | 93 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ФЕРм- 08- 02- 390- 03 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ ОЗП=193.34*0.99 ЭМ=39.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.) | 0,04 | 354,04 | 40,65 | 14 | 8 | 2 | 20,33 | 0,81 |
|  |  |  | 100М | 220,12 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 147 | ООО "БРИЗ" | Кабель- канал 100*60 ЦЕНА=300/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 4 | 46,72 |  | 187 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ФЕРм- 08- 02- 399- 02 (Замена ТЕРм на ФЕРм по Постан.47\373) | ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) | 0,29 | 56,48 | 2,24 | 16 | 11 | 1 | 3,76 | 1,09 |
|  |  |  | 100М | 40,64 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 149 | ООО "БРИЗ" | Кабель связующий ВВГнг 5*1,5 ЦЕНА=50/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 12 | 7,79 |  | 93 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ООО "БРИЗ" | Кабель питающий ВВГнг 3*2,5 ЦЕНА=40/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 17 | 6,23 |  | 106 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТЕРм- 12- 01- 105- 02 Изм.Вып.1 2013 | ТРУБОПРОВОД ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА, ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 28 ММ НР=80% (НР = 118 руб.) СП=60% (СП = 89 руб.) | 0,12 | 1497,94 | 138,62 | 180 | 147 | 17 | 112 | 13,44 |
|  |  |  | 100М | 1227,46 | 10,3 |  |  | 1 |  |  |
| 152 | ООО "БРИЗ" | Труба медная с теплоизоляцией ЦЕНА=600/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 12 | 93,45 |  | 1121 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ООО "БРИЗ" | Шланг дренажный д.20мм ЦЕНА=60/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 12 | 9,34 |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТЕРм- 08- 03- 575- 01 | УСТАНОВКА АВТОМАТА НР=95% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.) | 1 | 13,03 |  | 13 | 13 |  | 1,12 | 1,12 |
|  |  |  | ШТ | 12,65 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ООО "БРИЗ" | Автомат защитный 25А 400В IEK ЦЕНА=100/1.18*1.02/5.55 Кпз=1/1.18 (Индексация ПЗ)Кпз=1.02 (Индексация ПЗ)Кпз=1/5.55 (Индексация ПЗ) | 1 | 15,57 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Монтаж нового кондиционера | 12621 | 204 | 22 |  | 18,65 |
|  | 1 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 16 | [ 143] | 115.2 % | ФОТ | 29 |  |
|  | п. 45.2 | [ 146, 148, 154] | 95 % | ФОТ | 30 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 80 % | ФОТ | 118 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 177 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 16 | [ 143] | 70.55 % | ФОТ | 18 |  |
|  | п. 45.2 | [ 146, 148, 154] | 65 % | ФОТ | 20 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 60 % | ФОТ | 89 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 127 |  |
| Итого: Монтажные работы | 164567 | 10902 | 1865 |  | 1035,31 |
|  | 112 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 15 | [ 36, 47, 63-64, 75, 80, 83, 97, 100-101] | 94.5 % | ФОТ | 3191 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54, 78, 81, 93] | 110.7 % | ФОТ | 1796 |  |
|  | п. 10 | [ 50, 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 106.2 % | ФОТ | 2218 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 78 % | ФОТ | 13 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 81 % | ФОТ | 36 |  |
|  | п. Р3 | [ 95] | 86 % | ФОТ | 200 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 80 % | ФОТ | 358 |  |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129, 146, 148, 154] | 95 % | ФОТ | 2181 |  |
|  | п. 16 | [ 131, 134-135, 139, 143] | 115.2 % | ФОТ | 800 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 90 % | ФОТ | 41 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 80 % | ФОТ | 118 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 10952 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 15 | [ 36, 47, 63-64, 75, 80, 83, 97, 100-101] | 46.75 % | ФОТ | 1578 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54, 78, 81, 93] | 63.75 % | ФОТ | 1033 |  |
|  | п. 10 | [ 50, 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 53.55 % | ФОТ | 1120 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 50 % | ФОТ | 9 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 72.25 % | ФОТ | 33 |  |
|  | п. Р3 | [ 95] | 70 % | ФОТ | 162 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 50 % | ФОТ | 224 |  |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129, 146, 148, 154] | 65 % | ФОТ | 1492 |  |
|  | п. 16 | [ 131, 134-135, 139, 143] | 70.55 % | ФОТ | 490 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 59.5 % | ФОТ | 27 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 60 % | ФОТ | 89 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 6257 |  |
| Итого по смете: | 168070 | 13743 | 2469 |  | 1310,41 |
|  | 132 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 10 | [ 1, 23-24, 50, 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 106.2 % | ФОТ | 3234 |  |
|  | п. Р13 | [ 2] | 77 % | ФОТ | 42 |  |
|  | п. Р17 | [ 3, 21] | 85 % | ФОТ | 69 |  |
|  | п. 15 | [ 4, 36, 47, 63-64, 75, 80, 83, 97, 100-101] | 94.5 % | ФОТ | 4529 |  |
|  | п. Р6 | [ 5, 7, 9, 11, 13, 15] | 82 % | ФОТ | 72 |  |
|  | п. Р3 | [ 17, 95] | 86 % | ФОТ | 208 |  |
|  | п. Р7 | [ 19] | 80 % | ФОТ | 156 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 25, 27, 29, 31] | 74 % | ФОТ | 40 |  |
|  | п. 16 | [ 33, 131, 134-135, 139, 143] | 115.2 % | ФОТ | 809 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54, 78, 81, 93] | 110.7 % | ФОТ | 1796 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 78 % | ФОТ | 13 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 81 % | ФОТ | 36 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 80 % | ФОТ | 358 |  |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129, 146, 148, 154] | 95 % | ФОТ | 2181 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 90 % | ФОТ | 41 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 80 % | ФОТ | 118 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 13702 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 10 | [ 1, 23-24, 50, 57, 59, 61-62, 70, 85, 89] | 53.55 % | ФОТ | 1633 |  |
|  | п. Р13 | [ 2] | 50 % | ФОТ | 28 |  |
|  | п. Р17 | [ 3, 21] | 65 % | ФОТ | 52 |  |
|  | п. 15 | [ 4, 36, 47, 63-64, 75, 80, 83, 97, 100-101] | 46.75 % | ФОТ | 2240 |  |
|  | п. Р6 | [ 5, 7, 9, 11, 13, 15] | 62 % | ФОТ | 53 |  |
|  | п. Р3 | [ 17, 95] | 70 % | ФОТ | 168 |  |
|  | п. Р7 | [ 19] | 68 % | ФОТ | 133 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 25, 27, 29, 31] | 50 % | ФОТ | 27 |  |
|  | п. 16 | [ 33, 131, 134-135, 139, 143] | 70.55 % | ФОТ | 496 |  |
|  | п. 11 | [ 38, 41, 44, 51, 54, 78, 81, 93] | 63.75 % | ФОТ | 1033 |  |
|  | п. Р19 | [ 65] | 50 % | ФОТ | 9 |  |
|  | п. 9 | [ 67] | 72.25 % | ФОТ | 33 |  |
|  | п. Р12 | [ 96] | 50 % | ФОТ | 224 |  |
|  | п. 45.2 | [ 103, 105, 107, 110, 113, 116, 118, 120, 122, 125, 129, 146, 148, 154] | 65 % | ФОТ | 1492 |  |
|  | п. 20 | [ 140] | 59.5 % | ФОТ | 27 |  |
|  | п. 43 | [ 151] | 60 % | ФОТ | 89 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 7737 |  |
|  | Прямые затраты |  | 168070 |  |
|  | Основная зарплата |  | 13743 |  |
|  | Материальные затраты |  | 151803 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 2469 |  |
|  | в тч ЗП машинистов |  | 132 |  |
|  | Транспорт грузов с ПРР по сб. ФСПГ ( смета) |  | 55 |  |
|  | Накладные расходы (по смете) |  | 13702 |  |
|  | Сметная прибыль (по смете) |  | 7737 |  |
|  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  | 189509 |  |
|  | Всего в ценах января 2000 г. |  | 189509 |  |
|  | Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (ФСПГ)= | 1.05 | 45 |  |
|  | Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (ФСПГ)= | 1.05 | 13 |  |
|  | Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. |  | 189512 |  |
|  | -Переход в тек. цены февраля 2016г (РЦЦС)- |  |  |  |
|  | З/плата основных рабочих в тек.ценах | 15.4 | 211642 |  |
|  | З/плата машинистов в тек. ценах | 15.4 | 2033 |  |
|  | Эксплуатация машин в тек. ценах | 6.85 | 16913 |  |
|  | Материалы в тек. ценах | 5.55 | 842507 |  |
|  | Погрузо- разгруз. работы (ТБ.01-01) | 9.73 | 438 |  |
|  | Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03-21 | 8 | 104 |  |
|  | Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС |  | 542 |  |
|  | Итого в тек. ценах без оборудования |  | 1071604 |  |
|  | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) | 13.09 | 179359 |  |
|  | СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) | 12.32 | 95320 |  |
|  | ИТОГО |  | 1346283 |  |
|  | НДС | 18 % | 242330,94 |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  | 1588613,94 |  |

Приложение № 2

График производства работ

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |  |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол(монтажные) |
| ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ БЕТОН-КОНТАКТ, УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство покрытий из плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ, УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ЗА ДВА РАЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ПОДИУМА, УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ, Устройство покрытий из досок ламинированных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены(монтажные работы) |
| УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДЕЛКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ С ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАШИВКА КОЛОНН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛ СТЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КЛЕЕ, УСТРОЙСТВО МОЛДИНГА - ОБРАМЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБШИВКА СТЕН ЕВРОВАГОНКОЙ ПО КАРКАСУ ИЗ ДОСКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН(ВАГОНКЕ), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ МОЛДИНГА (ПРИМ) ЦВЕТ ЭМАЛИ В ТОН СТЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТРОЙСТВО БОРДЮРА - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ СТЕН, С ОКРАСКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок(МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) |
| УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <ГРИЛЬЯТО> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА БРУСА ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЯ (ДЛЯ ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |
| установка монтаж осветительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прокладка кабелей ввг нг 2,5-1,5; телевизионных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка розеток, выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы и вентиляционное оборудова |
| прокладка трубопроводов воды, канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка сантехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| звукоизоляция стояков канализационных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж нового кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работы |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________ ___________________			 ____________ ______________

М.П.                                                                              М.П.