«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП Гостиница «Вятка»

_____________ Н.А. Кожевников

«     » июля 2014 г.

Документация о закупке № В-0019/14

На право заключения договора

на выполнение работ по капитальному ремонту номеров

«Комфорт» и одноместного «Стандарт» № 732, 733

Киров, 2014 г.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ закупки | Редукцион Редукцион не является торгами. Процедура редукциона не является конкурсом, либо аукционом и её проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура редукциона также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении редукциона извещение о проведении редукциона вместе с документацией о редукционе является приглашением делать оферты со стороны заказчика, заявка на участие в редукционе является офертой потенциального участника закупки, выбор победителя редукциона является акцептом оферты участника закупки. |
| 2 | Адрес электронной площадки закупок | k-tender.ru |
| 3 | Официальный сайт | http://zakupki.gov.ru |
| 4 | Наименование заказчика | Муниципальное унитарное предприятие Гостиница «Вятка» |
|  | Место нахождения | 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 145 |
|  | Почтовый адрес | 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 145 |
|  | Адрес электронной почты | vyatkahotel@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов | (8332) 54-05-58 |
| 5 | Предмет договора | Выполнение ремонтных работ по капитальному ремонту номеров «Комфорт» и одноместного «Стандарт» № 732, 733 |
| 6 | Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к информационной карте закупки). |
| 7 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | - выполнение работ должно быть осуществлено качественно, своевременно; - выполнение работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора; - используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилам пожарной безопасности, экологическим нормам); - используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество; - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ; -требования к безопасности работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, экологических норм, правил пожарной безопасности при выполнении работ по предмету редукциона - односторонняя, возлагается на Подрядчика. - требования к результатам работ: подписанный акт выполненных работ, предоставление сертификатов соответствия нормам пожарной безопасности, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов на использованные материалы (в случаях, если данные документы являются обязательными для данного вида материалов). |
| 8 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 145 |
| 9 | Дата и время начала срока подачи заявок на участие в закупке | С момента размещения на официальном сайте извещения о закупке. |
| 10 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 01.08.2014 в 15:00 ч. |
| 11 | Дата и время проведения закупки | 04.08.2014 в 10:00 ч. |
| 12 | Начальная (максимальная) цена договора | 769 706,92 руб. |
| 13 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает все расходы Подрядчика по предмету редукциона, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент при выполнении работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена сформирована с учетом НДС. В целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика, в случае если победителем редукциона будет признан участник, не являющийся плательщиком НДС, то сумма договора уменьшается на итоговый % снижения, зафиксированный у данного участника, от сметы, составленной без НДС. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. |
| 14 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Заказчик производит оплату выполненных в полном объеме работ в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней на основании счёта (счета-фактуры) и подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3). |
| 15 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| 16 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок его предоставления | 7 697,00 руб. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должны быть перечислены участником процедуры закупки на следующий счет по реквизитам: Получатель - Финансовое управление администрации города Кирова (муниципальное бюджетное учреждение «Центр проведения торгов и энергоэффективности») ИНН 4345283251, КПП 434501001. Счет для перечисления суммы обеспечения заявки: р/с 40302810700005000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области БИК 043304001, л/с 05936006028 Назначение: обеспечение заявки на участие в закупке № В-0019/14 В соответствии с договором аккредитации сумма обеспечения заявки может быть зачтена в счет требования по оплате за услуги участия в закупке. |
| 17 | Размер обеспечения исполнения договора | % начальной цены договора Сумма, руб. 30 230 912,00 руб. Договор заключается только после предоставления участником редукциона обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора (безотзывная банковская гарантия, внесение денежных средств) определяется участником редукциона самостоятельно. 1. Безотзывная банковская гарантия: - Безотзывная банковская гарантия должна: - соответствовать требованиям, установленным статьями 368 - 379 Гражданского кодекса Российской Федерации; - предоставляться в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке, по надлежащему исполнению победителем редукциона его обязательств перед Заказчиком; - выдаваться банком или иной кредитной организацией, расположенными на территории России; - содержать указание на заключаемый договор путём указания на стороны договора, предмет редукциона, ссылки на основание заключения договора (дату протокола подведения итогов редукциона); - содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; - предусматривать безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора; - предусматривать, что для истребования суммы обеспечения договора Заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - победитель редукциона, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель редукциона. 2. В случае если будет выбран способ обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены по следующим реквизитам: Получатель: МУП Гостиница «Вятка», ИНН 4345103396, КПП 434501001 Счет для перечисления суммы обеспечения договора: р/с № 40702810500020007452 в ОАО КБ «Хлынов», К/с 30101810100000000711, БИК 043304711 Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на 60 дней. Любой из выбранных победителем способов обеспечения исполнения договора должен обеспечивать все обязательства по договору, в том числе штрафные санкции (пени), неустойку, убытки и т.д. |
| 18 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | - выполнить все работы в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к информационной карте закупки). - соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ; - соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ; - Подрядчик осуществляет уборку, погрузку и вывоз строительного мусора с территории Заказчика по мере заполнения контейнера; - Подрядчик сдает работы Заказчику по акту выполненных работ. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов, конструктивных элементов и комплектующих. |
| 19 | Условия понижения начальной (максимальной) цены договора | Произвольное снижение начальной цены договора с учетом минимально возможного снижения в 0,5% начальной цены договора, указанной в п. 12 Информационной карты. |
| 20 | Перечень элементов заявки | Заявка на участие в закупке состоит из трёх элементов: -согласие участника закупки с условиями исполнения договора, изложенными в документации о закупке; -платежное поручение о перечислении обеспечения заявки (сканированная копия); -положительное заключение комиссии по закупке в отношении «Предложения о выполнении работ» (сканированная копия). Заявка на участие в закупке направляется участником на электронную площадку закупок в форме двух электронных документов (платежное поручение о перечислении обеспечения заявки, положительное заключение комиссии о закупке). Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 21 | Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения участника процедуры закупки установленным требованиям | Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения участника закупки установленным требованиям, отражаются участником в «Предложении о выполнении работ». Предложение о выполнении работ предоставляется в письменной форме и должно содержать следующие документы и сведения: 1.Справку с указанием следующих сведений: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. К указанным сведениям приложить: - копию Устава (для юридических лиц), копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц и ИП), копию выписки из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, выданную не позднее 6 (шести) месяцев до даты размещения настоящей закупки, копию документа подтверждающего полномочия руководителя. 2.Декларирование участником процедуры закупки: -соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; -непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; -отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения участника процедуры закупки не принято; -отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; -отсутствие сведений о фактах уклонения участника от заключения договора, а также сведений об участнике с которым договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением им договора. 3.Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ по предмету редукциона за последние 2 (два) года (предоставить копии заключенных договоров и актов выполненных работ, соответствующих предмету договора). Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Предложения о выполнении работ принимаются для оценки по адресу Заказчика в срок до 10-00 час. 31.07.2014. |
| 22 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости). | Объем представления гарантий качества: -на весь объем выполняемых работ; -на весь объем используемых строительных материалов, комплектующих и конструктивных элементов; -остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, комплектующих и конструктивных элементов при выполнении работ должен составлять не менее 50% срока годности, установленного производителем. Срок представления гарантий качества: -на выполненный объем работ 5 лет с даты подписания акта выполненных работ; -Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены договора. |
| 23 | Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. | Не установлены. |
| 24 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации в письменной форме (в т.ч. по электронной почте). При этом участник Закупки вправе направить не более чем два запроса о разъяснении положений документации. В течение трех дней со дня поступления запроса Заказчик размещает на официальном сайте и электронной площадке закупок разъяснения. Дата начала предоставления разъяснений – дата размещения документации о закупке на официальном сайте. Дата окончания предоставления разъяснений – дата окончания приема заявок на участие в закупке. |
| 25 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки. | 31.07.2014 года по адресу Заказчика. |
| 26 | Место и дата подведения итогов закупки. | Протокол подведения итогов закупки формируется автоматически на электронной площадке закупок в день проведения закупки. |
| 27 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. | Оферты сопоставляются по предлагаемой участником закупки цене в соответствии с порядком проведения закупки. Лучшей офертой признается предложение, содержащее наименьшую цену. |
| 28 | Срок со дня размещения на муниципальной электронной площадке закупок протокола подведения итогов закупки, в течение которого победитель закупки должен подписать договор | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов редукциона направляет победителю проект договора без подписи Заказчика. В течение трех рабочих дней победитель закупки обязан подписать проект договора и представить его Заказчику. |

Инструкция

Перечень нормативно - правовых актов, являющихся основанием для проведения закупки:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупке);

- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Положение о закупках товаров, работ, услуг МУП Гостиница «Вятка».

Участники размещения заказа.

Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Обеспечение заявки на участие в закупке.

- Для участия в закупке аккредитованный на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке,  участник процедуры закупки должен внести обеспечение своей заявки на участие в закупке на расчетный счет Заказчика или иного лица, указанного в документации.

- Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств определяются документацией о закупке.

- Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается по его окончанию всем участникам закупки в течение пяти рабочих дней за исключением победителя закупки.

- Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, могут быть удержаны с победителя закупки  Заказчиком или иным лицом в качестве платы за участие в закупке. Размер платы за участие в закупке определяется в размере суммы обеспечения заявки.

- В случае если победитель закупки не представит Заказчику подписанный договор в срок, установленный документацией о закупке, а также обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение установлено Заказчиком, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения от заключения договора Заказчик в праве приостановить действие аккредитации участника на электронной площадке закупок.

- В случае принятия Заказчиком решения об отмене (отказе проведения) закупки, а также в случае отказа Заказчика от заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке возвращается участникам, перечислившим такое обеспечение в течение пяти рабочих дней.

Порядок подачи заявок на участие в закупке.

1. Для участия в закупке аккредитованный на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупке в срок и по форме, которые установлены документацией о закупке.

2. Заявки на участие в закупке подаются участником процедуры закупки в электронном виде.

3. Заявка на участие в закупке состоит из элементов заявки, предусмотренных документацией о закупке, и считается поданной при наличии в ее составе всех элементов, предусмотренных документацией о закупке. Заявка, не содержащая в своем составе всех элементов, предусмотренных документацией о закупке, считается не поданной. Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом, сведения о котором содержатся в документах аккредитации.

4. Обязательными элементами заявки во всех случаях являются:

а) согласие участника процедуры с условиями исполнения договора, изложенными в документации о закупке;

б) платежное поручение о перечислении обеспечения заявки.

Документацией о закупке могут быть предусмотрены другие элементы заявки, такие как выданное закупочной комиссией положительное заключение о соответствии предложения участника закупки, требованиям, изложенным в документации о закупке, и другие.

5. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любой момент с момента размещения на сайте Заказчика извещения о закупке до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

6. В течение 2 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок, но не позднее дня предшествующего дню закупки Заказчиком или иным лицом, привлеченным им на основании гражданско-правового договора, присваивается ей порядковый номер. Порядковый номер заявке не присваивается и подтверждение получения заявки не направляется, если заявка не содержит одного из элементов заявки предусмотренных документацией о закупке (или элемент заявки не соответствует действительности, в том числе платежное поручение об обеспечении заявки не отвечает фактическому поступлению денежных средств).

7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки.

8. В случае поступления заявки на участие в закупке после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанная заявка не принимается Заказчиком или иным лицом, привлеченным им на основании гражданско-правового договора.

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, закупка признается несостоявшейся.

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана одна заявка, закупка проводится в порядке, предусмотренном документацией о закупке, а  участник, подавший единственную заявку, признается участником закупки.

### Порядок проведения закупки

1. Закупка проводится на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, в день и время, указанные в извещении о закупке.

2. Днем проведения закупки является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3. Закупка проводится путем понижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке. Условия понижения начальной (максимальной) цены договора указываются в документации о закупке и могут быть следующими:

- с выбором шага закупки участником процедуры в диапазоне от 0,5% до 10,0% начальной (максимальной) цены договора (цена деления 0,5% начальной цены договора);

- произвольное снижение начальной (максимальной) цены договора (с учетом минимально возможного снижения);

5. При проведении закупки участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора с учетом условий понижения начальной (максимальной) цены договора.

6. При проведении закупки участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник  закупки не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы участником ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник закупки не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником закупки.

7. От начала проведения закупки до истечения срока подачи предложений о цене договора должно быть указано в обязательном порядке текущее последнее предложение о цене договора и время его поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 8 раздела Порядок проведения закупки настоящей инструкции.

8. При проведении закупки устанавливается время приема предложений участников закупки о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения закупки до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение закупки, после снижения начальной цены договора или текущего минимального предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о цене договора или более низкой цене договора не поступило, закупка автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

9. Заказчик или иное лицо, привлеченным им на основании гражданско-правового договора, обязаны обеспечивать при проведении закупки конфиденциальность данных об участниках закупки.

10. Участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора признается победителем закупки.

11. Единственный участник закупки также делает предложение о цене договора в соответствии с условиями понижения начальной (максимальной) цены договора.

12. Результаты проведения закупки оформляются протоколом подведения итогов закупки, в котором содержатся следующие сведения:

1) адрес сайта;

2) дата, время начала и окончания закупки;

3) длительность закупки;

4) участники процедур, подавшие заявки в закупках;

5) участники закупке;

6) начальная (максимальная) цена договора;

7) предпоследнее и последнее предложение (победитель);

8) размер понижения цены;

9) все предложения о цене договора, сделанные участниками закупки и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в закупке, которые поданы участниками  закупки, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений;

10) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) победителя закупки и участника закупки, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

13. Протокол подведения итогов закупки формируется автоматически на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке, в день проведения закупки.

14. В случае если в течение десяти минут после начала проведения закупки ни один из участников закупки (в том числе и единственный участник) не подал предложение о цене договора, процедура закупки признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора, размещает на сайте протокол о признании процедуры закупки несостоявшейся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки закупки, дата, время начала и окончания процедуры закупки, начальная (максимальная) цена договора.

15. Заказчик или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора обеспечивает непрерывность проведения закупки, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения закупки, равный доступ участников закупки к участию в нем.

Заключение договора по результатам закупки

1. Заказчик акцептует оферту участника процедуры закупки, предложившего наименьшую цену (заключает договор с победителем закупки).

2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов закупки направляет победителю проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения условий договора, предусмотренных документацией о закупке и цены договора, предложенной победителем закупки.

3.  В случае если победитель закупки в срок, указанный в документации о закупке, не представит Заказчику подписанный договор, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик подписывает договор после получения согласия на совершение данной сделки департаментом муниципальной собственности администрации города Кирова.

Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем или иным участником, с которым заключается договор, после получения согласия на совершение данной сделки департаментом муниципальной собственности администрации города Кирова.

В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

4. В случае уклонения Победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.

При этом Заказчик  или иное лицо, привлеченное им на основании гражданско-правового договора, вправе приостановить аккредитацию такого участника  на электронной площадке закупок, указанной в документации о закупке,

5. В случае если ценовое предложение сделано только одним участником, Заказчик вправе объявить о проведении повторной процедуры закупки.

6. В случае заключения договора с участником закупки, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, Заказчик передает такому участнику проект договора в течение пяти рабочих дней со дня признания победителя закупки уклонившимся от подписания договора. Проект договора составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных документацией о закупке, и цены договора, предложенной таким участником.

7. В случае если процедура закупки не состоялась, Заказчик объявляет о проведении повторной процедуры закупки. При этом условия закупки могут быть изменены.

8. После повторного проведения процедуры закупки и признания ее несостоявшейся Заказчик вправе осуществить закупку другим способом, предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг.

9. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

10. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

11. После определения участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

- проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

- нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

- наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

12. При заключении договора Заказчик может увеличить количество поставляемого товара, если указание на это содержалось в документации о закупке.

Приложение № 1 к информационной карте закупки,

к проекту договора

| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.2.16.2 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| "_____" ______________ 20__ г. | "_____" ______________ 20__ г. |
| МУП ГОСТИНИЦА «ВЯТКА» |
| (наименование стройки) |
| Объектная смета |
| (наименование объекта) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №47 |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НОМЕРОВ «КОМФОРТ» и ОДНОМЕСТНОГО «СТАНДАРТ» № 732, 733 |
| Основание: |  |
| Сметная стоимость | 769707 | руб. |
|  | строительных работ | 708478 | руб. |
|  | монтажных работ | 61229 | руб. |
|  | оборудования | 0 | руб. |
|  | прочих работ | 0 | руб. |
| Средства на оплату труда | 99076 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 808 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах 2000года с пересчетом в текущие цены по индексам РЦЦС за апрель 2014 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтаж (работы на два номера) |
| 1 | ТЕРр- 55- 05- 001 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ НР=89% (НР = 803 руб.) СП=65% (СП = 586 руб.) | 0,625 | 1990,88 | 620,39 | 1244 | 856 | 388 | 141,2 | 88,25 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК | 1370,49 | 73,65 |  |  | 46 |  |  |
| 2 | ТЕРр- 67- 01- 001 | ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 35 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.) | 1,8 | 22,57 |  | 41 | 41 |  | 2,54 | 4,57 |
|  |  |  | 100М | 22,57 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр- 67- 04- 001 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 4 руб.) | 0,12 | 51,91 |  | 6 | 6 |  | 5,84 | 0,7 |
|  |  |  | 100ШТ | 51,91 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр- 67- 04- 005 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) | 0,06 | 165,94 | 2,58 | 10 | 10 |  | 17,89 | 1,07 |
|  |  |  | 100ШТ | 163,36 | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр- 57- 03- 001 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ НР=80% (НР = 11 руб.) СП=68% (СП = 10 руб.) | 0,42 | 33,51 |  | 14 | 14 |  | 3,77 | 1,58 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 33,51 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0462 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР- 46- 02- 009- 02 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 99 руб.) СП=59,5% (СП = 60 руб.) | 0,4935 | 202,86 |  | 100 | 100 |  | 22,82 | 11,26 |
|  |  |  | 100М2 | 202,86 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр- 57- 02- 003 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=80% (НР = 26 руб.) СП=68% (СП = 22 руб.) | 0,047 | 724,69 | 46,53 | 34 | 32 | 2 | 69,87 | 3,28 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 678,16 | 18,18 |  |  | 1 |  |  |
| 10 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,2444 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр- 63- 07- 005 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=77% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 72 руб.) | 0,207 | 829,18 | 162,71 | 172 | 138 | 34 | 74,3 | 15,38 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 666,47 | 22,4 |  |  | 5 |  |  |
| 12 | ТЕРр- 65- 04- 002 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ НР=74% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.) | 0,02 | 629 | 9,37 | 13 | 13 |  | 63,84 | 1,28 |
|  |  |  | 100ПРИБОРОВ | 619,63 | 3,66 |  |  |  |  |  |
| 13 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр- 65- 04- 001 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН НР=74% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) | 0,02 | 506,32 | 8,4 | 10 | 10 |  | 51,3 | 1,03 |
|  |  |  | 100ПРИБОРОВ | 497,92 | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0364 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр- 65- 03- 007 | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ НР=74% (НР = 5 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.) | 0,02 | 358,57 | 2,27 | 7 | 7 |  | 36,71 | 0,73 |
|  |  |  | 100ШТ АРМАТУРЫ | 356,3 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр- 65- 04- 004 | ДЕМОНТАЖ ВАНН НР=74% (НР = 43 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.) | 0,02 | 2928,85 | 84,99 | 59 | 57 | 2 | 293 | 5,86 |
|  |  |  | 100ПРИБОРОВ | 2843,86 | 33,21 |  |  | 1 |  |  |
| 19 | ССЦ01- 509- 9899 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр- 56- 09- 004 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАРКАСНЫХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ НР=82% (НР = 20 руб.) СП=62% (СП = 15 руб.) | 0,04 | 610,01 |  | 24 | 24 |  | 67,4 | 2,7 |
|  |  |  | 100КОРОБОК | 610,01 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр- 56- 10- 001 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 21 руб.) СП=62% (СП = 16 руб.) | 0,0756 | 328,35 |  | 25 | 25 |  | 36,28 | 2,74 |
|  |  |  | 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 328,35 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,0892 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 15- 01- 047- 16 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НР=94,5% (НР = 40 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.) | 0,046 | 1051,25 | 123,13 | 48 | 42 | 6 | 86,69 | 3,99 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 928,12 | 2,94 |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр- 57- 02- 001 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НР=80% (НР = 18 руб.) СП=68% (СП = 16 руб.) | 0,2261 | 105,45 | 4,2 | 24 | 23 | 1 | 11,39 | 2,58 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 101,25 | 1,64 |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ01- 509- 9900 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | 0,1063 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР- 46- 04- 010- 03 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПАРКЕТНЫХ НР=99% (НР = 81 руб.) СП=59,5% (СП = 49 руб.) | 0,1908 | 465,89 | 56,88 | 89 | 78 | 11 | 46,01 | 8,78 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 409,01 | 22,22 |  |  | 4 |  |  |
| 28 | ТЕР- 46- 04- 009- 01 | РАЗБОРКА РАЗРУШЕННЫХ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ТОЛЩ.60ММ НР=99% (НР = 215 руб.) СП=59,5% (СП = 129 руб.) | 1,85 | 323,58 | 231,26 | 599 | 171 | 428 | 8,93 | 16,52 |
|  |  |  | М3 | 92,32 | 24,77 |  |  | 46 |  |  |
| 29 | ТЕРр- 67- 04- 003 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.) | 0,08 | 57,15 | 0,97 | 5 | 5 |  | 6,32 | 0,51 |
|  |  |  | 100ШТ | 56,18 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР- 17- 01- 002- 04 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,4 Кэм=0,4 Кмат=0 | СНЯТИЕ ЗЕРКАЛ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.) | 0,4 | 12,35 | 0,08 | 5 | 5 |  | 1,12 | 0,45 |
|  |  |  | 10ШТ | 12,27 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр- 65- 19- 001 | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ НР=74% (НР = 7 руб.) СП=50% (СП = 5 руб.) | 0,01 | 1059,09 | 72,39 | 11 | 10 | 1 | 110 | 1,1 |
|  |  |  | 100ШТ | 986,7 | 28,29 |  |  |  |  |  |
| 32 | СПГ- 1- 1- 1- 41 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ Кпз=1.1 (Прил.1 ФССЦЦпг- 81- 01- 2001) | 13 | 47,28 |  | 615 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СПГ- 3- 21- 1- 12 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т, РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ. I КЛАСС ГРУЗА Кпз=1.1 (Прил.1 ФССЦЦпг- 81- 01- 2001) | 13 | 13,42 |  | 174 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1Т ГРУЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Демонтаж (работы на два номера) | 3329 | 1667 | 873 |  | 174,36 |
|  | 103 |  |  |
| Полы (работы на два номера) |
| 34 | ФЕР- 11- 01- 050- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.) | 0,3085 | 1532,85 | 2,26 | 473 | 12 | 1 | 3,97 | 1,22 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ | 38,53 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 146 руб.) СП=63,75% (СП = 84 руб.) | 0,3085 | 480,56 | 57,09 | 148 | 126 | 18 | 45,44 | 14,02 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 411,22 | 20,04 |  |  | 6 |  |  |
| 36 | ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 ДО ТОЛЩ. 60ММ К=8 К ОБЪЕМУ НР=110,7% (НР = 23 руб.) СП=63,75% (СП = 13 руб.) | 2,468 | 15,17 | 9,96 | 37 | 13 | 24 | 0,57 | 1,42 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 5,21 | 3,32 |  |  | 8 |  |  |
| 37 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | CN 83/25 Быстрый раствор для ремонта бетона и устройства полов Цересит:Расход:18- 20 кг/м2 при толщине 1см РАСЧЕТ: 20кг*6см*30,85М2=3702кг (ЦЕНА: 499*1,02/25/1,18/5,38=3,21руб.) | 3702 | 3,21 |  | 11883 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР- 15- 04- 006- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОЛОВ (ПРИМ) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.) | 0,3085 | 84,11 | 1,47 | 26 | 26 |  | 7,53 | 2,32 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 82,55 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 39 | С- ЦЕНА 101- 4243 04.14г | ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17 (ЦЕНА: 46,06/5,38=8,56руб.) | 4 | 8,56 |  | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 124 руб.) СП=63,75% (СП = 71 руб.) | 0,2605 | 480,56 | 57,09 | 125 | 107 | 15 | 45,44 | 11,84 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 411,22 | 20,04 |  |  | 5 |  |  |
| 41 | ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 2 руб.) СП=63,75% (СП = 1 руб.) | -0,2605 | 15,17 | 9,96 | -4 | -1 | -3 | 0,57 | -0,15 |
|  |  |  | 100М2 СТЯЖКИ | 5,21 | 3,32 |  |  | -1 |  |  |
| 42 | ПРАЙС- ЛИСТ "БМС" | ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР "ЦЕРЕЗИТ" CN69/25 расход:18- 20 кг/м2 при толщине 1см РАСЧЕТ: 18- 20кг*1,5см*26,05м2=781,5кг (ЦЕНА: 577*1,02/25/1,18/5,38=3,71руб.) | 781,5 | 3,71 |  | 2899 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Полы (работы на два номера) | 15621 | 283 | 55 |  | 30,67 |
|  | 18 |  |  |
| Помещение № 1- Улучшенный номер |
| Полы |
| 43 | ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ - ПРИХОЖАЯ НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.) | 0,016 | 8625,53 | 188,21 | 138 | 22 | 3 | 137,75 | 2,2 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1371,82 | 60,17 |  |  | 1 |  |  |
| 44 | ССЦ01- 101- 0287 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | -1,632 | 59,8 |  | -98 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка д/пола 33х33 ДОМИНИКАНА DMF коричн. /1,0- 9 (ЦЕНА: 474*1,02/1,18/5,38=76,16руб.) | 1,632 | 76,16 |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ - САНУЗЕЛ НР=110,7% (НР = 34 руб.) СП=63,75% (СП = 20 руб.) | 0,022 | 8625,53 | 188,21 | 190 | 30 | 4 | 137,75 | 3,03 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1371,82 | 60,17 |  |  | 1 |  |  |
| 47 | ССЦ01- 101- 0287 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | -2,244 | 59,8 |  | -134 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка д/пола 33х33 ДОМИНИКАНА SRF5 беж. /1,0- 9 (ЦЕНА: 474*1,02/1,18/5,38=76,16руб.) | 2,244 | 76,16 |  | 171 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР- 11- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НА КЛЕЕ «БУСТИЛАТ»(ПРИМ) НР=110,7% (НР = 64 руб.) СП=63,75% (СП = 37 руб.) | 0,124 | 1024,62 | 67,58 | 127 | 57 | 8 | 48,76 | 6,05 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 461,49 | 5,52 |  |  | 1 |  |  |
| 50 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МЕРИДИАН" ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ АРТ. 08918 (ЦЕНА: 320*1,02/1,18/5,38=51,41руб.) | 12,648 | 51,41 |  | 650 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР- 11- 01- 040- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ НР=110,7% (НР = 10 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.) | 0,1109 | 220,36 | 14,05 | 24 | 9 | 2 | 7,66 | 0,85 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 80,06 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ССЦ01- 101- 9199 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | 11,2009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С- ЦЕНА 101- 4852 04.14г | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ, 19Х48 ММ (ЦЕНА: 21,25/5,38=3,95руб.) | 11,2009 | 3,95 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР- 11- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НА КЛЕЕ «БУСТИЛАТ» НА ПЛИНТУС (ПРИМ) НР=110,7% (НР = 3 руб.) СП=63,75% (СП = 2 руб.) | 0,0056 | 1024,62 | 67,58 | 6 | 3 |  | 48,76 | 0,27 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 461,49 | 5,52 |  |  |  |  |  |
| 55 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МЕРИДИАН" ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ АРТ. 08918 (ЦЕНА: 320*1,02/1,18/5,38=51,41руб.) | 0,5712 | 51,41 |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.) | 0,0325 | 401,86 | 6,41 | 13 | 10 |  | 27,14 | 0,88 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 294,01 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | С- ЦЕНА 101- 1947 04.14г | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ (ЦЕНА: 162,3/5,38=30,17руб.) | 3,2825 | 30,17 |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Полы | 1383 | 131 | 17 |  | 13,29 |
|  | 3 |  |  |
| Потолки |
| 58 | ТЕРр- 53- 21- 015 | УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ НР=86% (НР = 69 руб.) СП=70% (СП = 56 руб.) | 0,1395 | 604,21 | 0,86 | 84 | 80 |  | 49,69 | 6,93 |
|  |  |  | 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР | 577,73 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР- 15- 01- 051- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ) ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (в комнате) НР=94,5% (НР = 36 руб.) СП=46,75% (СП = 18 руб.) | 0,055 | 801,67 | 103,64 | 44 | 38 | 6 | 55,28 | 3,04 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 698,03 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПЛАНЕТА" | НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КОМПЛЕКТЕ LACKFOLIE ЦВЕТ 30- 555 (ЦЕНА: 620*1,02/1,18/5,38=99,62руб.) | 5,5 | 99,62 |  | 548 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР- 15- 01- 051- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ) ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (в санузле) НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.) | 0,022 | 801,67 | 103,64 | 18 | 16 | 2 | 55,28 | 1,22 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 698,03 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПЛАНЕТА" | НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КОМПЛЕКТЕ LACKFOLIE ЦВЕТ 30- 309 (ЦЕНА: 620*1,02/1,18/5,38=99,62руб.) | 2,2 | 99,62 |  | 219 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР- 15- 01- 052- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО В НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.) | 0,04 | 530,45 |  | 21 | 21 |  | 42,01 | 1,68 |
|  |  |  | 100ОТВЕРСТИЙ | 530,45 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР- 10- 05- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ (П 113) НР=106,2% (НР = 112 руб.) СП=53,55% (СП = 56 руб.) | 0,0911 | 6446,56 | 25,14 | 587 | 105 | 2 | 111,55 | 10,16 |
|  |  |  | 100М2 ПОТОЛКА | 1153,26 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ССЦ01- 201- 0818 | ТЯГА ПОДВЕСА 350 | 7 | 0,49 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР- 15- 04- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА ПО ГКЛ НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.) | 0,0911 | 554,46 | 4,68 | 51 | 19 |  | 18,98 | 1,73 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 205,56 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 67 | ССЦ01- 101- 1667 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ | -0,0029 | 1994 |  | -6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | СТРОЙ- ЦЕНА ЗА 04.14Г.101- 3171 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR + (ЦЕНА: 25557,82/5,38=4750,52 руб.) | 0,0029 | 4750,52 |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР- 15- 06- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 18 руб.) СП=46,75% (СП = 9 руб.) | 0,0911 | 697,55 | 1,47 | 64 | 19 |  | 18,77 | 1,71 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 205,69 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 70 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0001 | 23353 |  | -2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ССЦ01- 101- 1868 | ОБОИ ПОТОЛОЧНЫЕ | -0,1029 | 405 |  | -42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,12 | 91,05 |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 10,2943 | 7,28 |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР- 15- 04- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ОБОЯМ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.) | 0,131 | 1220,33 | 10,02 | 160 | 26 | 1 | 19,48 | 2,55 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 198,94 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Итого: Потолки | 1849 | 324 | 11 |  | 29,02 |
| Стены, перегородки |
| 75 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 149 руб.) СП=53,55% (СП = 75 руб.) | 0,1421 | 5684,09 | 27,14 | 808 | 140 | 4 | 95,45 | 13,56 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=90% (НР = 165 руб.) СП=59,5% (СП = 109 руб.) | 1,42 | 199,17 | 70,44 | 283 | 183 | 100 | 12,17 | 17,28 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 128,73 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 1,42 | 502,74 |  | 714 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=106,2% (НР = 91 руб.) СП=53,55% (СП = 46 руб.) | 0,074 | 8458,06 | 36,03 | 626 | 86 | 3 | 112,7 | 8,34 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1165,15 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 0,74 | 502,74 |  | 372 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР- 10- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 127 руб.) СП=53,55% (СП = 64 руб.) | 0,098 | 9413,8 | 48,44 | 923 | 120 | 5 | 118,45 | 11,61 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1224,6 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 0,98 | 502,74 |  | 493 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР- 15- 02- 016- 03 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.) | 0,0848 | 2213,43 | 116,08 | 188 | 78 | 10 | 85,84 | 7,28 |
|  |  |  | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П | 919,05 | 70,31 |  |  | 6 |  |  |
| 83 | ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПОД ОБОИ ПО ШТУКАТУРКЕ И ГКЛ СТЕН НР=94,5% (НР = 51 руб.) СП=46,75% (СП = 25 руб.) | 0,36 | 491,23 | 3,61 | 177 | 54 | 1 | 13,79 | 4,96 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 149,38 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 84 | ССЦ01- 101- 1667 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ | -0,0104 | 1994 |  | -21 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | СТРОЙ- ЦЕНА ЗА 04.14Г.101- 3171 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR + (ЦЕНА: 25557,82/5,38=4750,52 руб.) | 0,0104 | 4750,52 |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР- 15- 06- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.) | 0,0848 | 3368,88 | 1,47 | 286 | 47 |  | 53,99 | 4,58 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 558,2 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 87 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0002 | 23353 |  | -5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ССЦ01- 101- 1992 | ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ | -0,0975 | 2315 |  | -226 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,2 | 91,05 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 9,752 | 7,28 |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР- 15- 06- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ НР=94,5% (НР = 101 руб.) СП=46,75% (СП = 50 руб.) | 0,2752 | 3110 | 1,47 | 856 | 107 |  | 37,65 | 10,36 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 389,25 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 92 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0006 | 23353 |  | -14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ССЦ01- 101- 1992 | ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ | -0,3165 | 2315 |  | -733 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,6 | 91,05 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 31,648 | 7,28 |  | 230 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ ПО ОБОЯМ СТЕН НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.) | 0,36 | 1109,15 | 8,96 | 399 | 64 | 3 | 17,46 | 6,28 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 178,27 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО КОРОБА ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ В САНУЗЛЕ НР=106,2% (НР = 13 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.) | 0,012 | 5684,09 | 27,14 | 68 | 12 |  | 95,45 | 1,15 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94,5% (НР = 349 руб.) СП=46,75% (СП = 173 руб.) | 0,1906 | 3441,95 | 39,76 | 656 | 365 | 8 | 183,62 | 35 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1919,48 | 21,16 |  |  | 4 |  |  |
| 99 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка кер. 33х44 ДОМИНИКАНА SRN5 беж. /1,0- 7 (ЦЕНА: 490*1,02/1,18/5,38=78,73руб.) | 11 | 78,73 |  | 866 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка кер. 33х44 ДОМИНИКАНА DMS6 коричн. /1,0- 7 (ЦЕНА: 490*1,02/1,18/5,38=78,73руб.) | 6 | 78,73 |  | 472 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Декор 33х44 ДОМИНИКАНА D618DMS6 коричн. (ЦЕНА: 374*1,02/1,18/5,38=60,09руб.) | 12 | 60,09 |  | 721 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Бордюр 5х33 ДОМИНИКАНА 619 беж. (ЦЕНА: 68*1,02/1,18/5,38=10,93руб.) | 11 | 10,93 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Бордюр 5х33 ДОМИНИКАНА 618 корич. (ЦЕНА: 68*1,02/1,18/5,38=10,93руб.) | 9 | 10,93 |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТЕР- 20- 03- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т НР=115,2% (НР = 58 руб.) СП=70,55% (СП = 35 руб.) | 1 | 58,54 | 6,59 | 59 | 50 | 7 | 4,58 | 4,58 |
|  |  |  | ВЕНТИЛЯТОР | 50,16 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 105 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ХК100 Д100 БЕЛЫЙ (ЦЕНА: 425*1,02/1,18/5,38=68,28руб.) | 1 | 68,28 |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Стены, перегородки | 8677 | 1306 | 141 |  | 124,98 |
|  | 10 |  |  |
| Сантехнические работы |
| 106 | ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 470 руб.) СП=70,55% (СП = 288 руб.) | 0,15 | 4699,24 | 1776,53 | 705 | 371 | 266 | 218,78 | 32,82 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 2470,64 | 246,73 |  |  | 37 |  |  |
| 107 | ССЦ01- 507- 0622 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | -1,3485 | 42,9 |  | -58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10М |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ПРАЙС- ЛИСТ "ЭЛГИСС" | Труба ПН 20 20х3,4 FV- Plast (100) (ЦЕНА: 24,7*1,02/1,18/5,38=3,97руб.) | 13,485 | 3,97 |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ПРАЙС- ЛИСТ "БМС" | Кран шар амер 3/4" гш б ITAP IDEAL (ЦЕНА: 315*1,02/1,18/5,38=50,61руб.) | 2 | 50,61 |  | 101 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 9 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,01 | 7984,91 | 31,51 | 80 | 8 |  | 70,84 | 0,71 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 799,99 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.) | 0,05 | 4830,85 | 14,44 | 242 | 42 | 1 | 73,88 | 3,69 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 834,29 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕР- 17- 01- 001- 22 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 8 руб.) СП=70,55% (СП = 5 руб.) | 0,1 | 99,73 | 11,9 | 10 | 7 | 1 | 5,82 | 0,58 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 63,77 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 113 | ПРАЙС- ЛИСТ "ЭЛГИСС" | Трап сливной- сетка Ду- 50\150х150 нерж.прямой (320N) (ЦЕНА: 430*1,02/1,18/5,38=69,09руб.) | 1 | 69,09 |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА НР=115,2% (НР = 10 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,1 | 101,81 | 0,25 | 10 | 9 |  | 8,05 | 0,81 |
|  |  |  | 10ШТ | 88,22 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ТЕРМОСТАТ GROTHERM 1000/34155000 (11590*1,02/1,18/5,38=1862,17руб.) | 1 | 1862,17 |  | 1862 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР- 17- 01- 001- 18 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.) | 0,1 | 284,92 | 75,57 | 28 | 13 | 8 | 12,52 | 1,25 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 137,25 | 3,64 |  |  |  |  |  |
| 117 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ПОДДОН П/КРУГЛЫЙ 90 КОРСА АКРИЛОВЫЙ (ЦЕНА: 7088*1,02/1,18/5,38=1138,83руб.) | 1 | 1138,83 |  | 1139 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДДОНА 80*80 (ЦЕНА: 1380*1,02/1,18/5,38=221,73руб.) | 1 | 221,73 |  | 222 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР- 10- 01- 059- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ШТОРОК (ПРИМ) (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ) НР=106,2% (НР = 8 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.) | 0,01 | 1123,05 | 333,93 | 11 | 8 | 3 | 86,42 | 0,86 |
|  |  |  | 100ШТ ИЗДЕЛИЙ | 789,12 | 27,31 |  |  |  |  |  |
| 120 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | УГОЛОК ДУШЕВОЙ ПОЛУКРУГ КАПЛИ 790 (ЦЕНА: 4490*1,02/1,18/5,38=721,41руб.) | 1 | 721,41 |  | 721 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ - ДУШЕВОЙ СТОЙКИ НР=115,2% (НР = 10 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,1 | 101,81 | 0,25 | 10 | 9 |  | 8,05 | 0,81 |
|  |  |  | 10ШТ | 88,22 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | ДУШЕВАЯ СТОЙКА CROMA 100 VARIO/UNICA/27772 (ЦЕНА: 2490*1,02/1,18/5,38=400,07руб.) | 1 | 400,07 |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=115,2% (НР = 31 руб.) СП=70,55% (СП = 19 руб.) | 0,1 | 374,22 | 29,26 | 37 | 27 | 3 | 24,9 | 2,49 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 272,86 | 2,06 |  |  |  |  |  |
| 124 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | УМЫВАЛЬНИК "ЛАГУНА 65" С ХРОМ. ОБРАМ. БЕЛЫЙ ВКС (ЦЕНА: 1390*1,02/1,18/5,38=223,33руб.) | 1 | 223,33 |  | 223 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА "ПЛАЯ" (ЦЕНА: 4690*1,02/1,18/5,38=753,54руб.) | 1 | 753,54 |  | 754 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР- 09- 06- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ НР=69% (НР = 24 руб.) СП=58% (СП = 20 руб.) | 0,03 | 1347,96 | 114,22 | 40 | 35 | 3 | 119,08 | 3,57 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 1155,81 | 2,95 |  |  |  |  |  |
| 127 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА DUOFIX /SMART/458,162,21,1 МОНТ. СТЕЛЛ. С БАЧ. (ЦЕНА: 11990*1,02/1,18/5,38=1926,44руб.) | 1 | 1926,44 |  | 1926 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕР- 17- 01- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ПОДВЕСНЫХ НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.) | 0,1 | 4460,57 | 39,9 | 446 | 28 | 4 | 25,51 | 2,55 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 276,32 | 5,05 |  |  | 1 |  |  |
| 129 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | УНИТАЗ ECCO ,БЕЛЫЙ W740601 (ЦЕНА: 2590*1,02/1,18/5,38=416,14руб.) | 1 | 416,14 |  | 416 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА - СИДЕНИЕ "ДЕЛФИ ЭКОН" ДЮРОПЛАСТ , СТ. КРЕПЛЕНИЕ БЕЛОЕ С МИКРОЛИФТОМ (ЦЕНА: 2450*1,02/1,18/5,38=393,64руб.) | 1 | 393,64 |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕР- 17- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ НР=115,2% (НР = 36 руб.) СП=70,55% (СП = 22 руб.) | 0,1 | 372,19 | 11,68 | 37 | 31 | 1 | 28,52 | 2,85 |
|  |  |  | 10ШТ | 312,56 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ СТАНДАРТ 400*500 М9 СКОБА (ЦЕНА: 3840*1,02/1,18/5,38=616,97руб.) | 1 | 616,97 |  | 617 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ТЕР- 18- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.) | 0,0132 | 2235,63 | 288,25 | 30 | 10 | 4 | 75,44 | 1 |
|  |  |  | 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ | 770,4 | 20,44 |  |  |  |  |  |
| 134 | С- ЦЕНА 301- 1015 04.14г | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МАРКА «RIFАR- А 500», КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 8, МОЩНОСТЬ 1320 ВТ(ЦЕНА: 3732,53/5,38=693,78руб,) | 1 | 693,78 |  | 694 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Сантехнические работы | 11220 | 598 | 294 |  | 53,99 |
|  | 38 |  |  |
| Электротехнические работы |
| 135 | ТЕРм- 08- 02- 413- 01 Изм.Вып.1 2013 | ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В РЕЗИНОБИТУМНОЙ ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 198 руб.) СП=65% (СП = 135 руб.) | 0,95 | 1323,64 | 45,17 | 1257 | 205 | 43 | 20,2 | 19,19 |
|  |  |  | 100М ТРУБОК | 216,27 | 3,23 |  |  | 3 |  |  |
| 136 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | Труба гофрированная Д- 20 с протяжкой (100м) (ЦЕНА: 5,97*1,02/1,18/5,38=0,96руб.) | 95 | 0,96 |  | 91 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг- LS 3*1,5 (ЦЕНА: 22,97*1,02/1,18/5,38=3,69руб.) | 35 | 3,69 |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг- LS 3*2,5 (ЦЕНА: 35,97*1,02/1,18/5,38=5,78руб.) | 60 | 5,78 |  | 347 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТЕРм- 08- 03- 591- 08 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДВОЙНАЯ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.) | 0,07 | 614,34 | 20,76 | 43 | 35 | 1 | 43,2 | 3,02 |
|  |  |  | 100ШТ | 487,85 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 140 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОР С З/К 67 6751- 25/N (ЦЕНА: 86.99*1.02/1.18/5.38=13,98руб.) | 7 | 13,98 |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РАМКА ZUNIS РОЗЕТКИ 2- ОЙ ГОРИЗ БЕЖ (ЦЕНА: 26,97*1,02/1,18/5,38=4,33руб.) | 7 | 4,33 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕРм- 08- 03- 591- 04 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.) | 0,03 | 613,46 | 20,76 | 18 | 14 | 1 | 43,9 | 1,32 |
|  |  |  | 100ШТ | 495,77 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 143 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ZUNIS 2КЛ. С ПОДСВ. БЕЛЫЙ (ЦЕНА: 331,97*1,02/1,18/5,38=53,34руб.) | 3 | 53,34 |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РАМКА ZUNIS РОЗЕТКИ 2- ОЙ ГОРИЗ БЕЖ (ЦЕНА: 26,97*1,02/1,18/5,38=4,33руб.) | 3 | 4,33 |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕРм- 08- 03- 591- 01 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.) | 0,02 | 569,79 | 18,71 | 11 | 9 |  | 39,5 | 0,79 |
|  |  |  | 100ШТ | 446,07 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 146 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ZUNIS 1 КЛ. С ПОСВЕТКОЙ БЕЖ.(ЦЕНА: 199,97*1,02/1,18/5,38=32,13руб.) | 2 | 32,13 |  | 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТЕРм- 08- 03- 593- 09 | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- НАСТЕННЫЙ НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.) | 0,02 | 1488,3 | 243,03 | 30 | 19 | 5 | 85,3 | 1,71 |
|  |  |  | 100ШТ | 963,3 | 2,36 |  |  |  |  |  |
| 148 | ПРАЙС- ЛИСТ "EGLO" | БРА 91556 DOREEN mirror lamp С ЛАМПОЙ C УЧЕТОМ ДОСТАВКИ (ЦЕНА: 3790*1,02/1,18/5,38=608,94руб.) | 2 | 608,94 |  | 1218 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕРм- 08- 03- 593- 19 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.) | 0,1 | 8420,62 | 1050,23 | 842 | 133 | 105 | 118 | 11,8 |
|  |  |  | 100ШТ | 1332,57 | 356,14 |  |  | 36 |  |  |
| 150 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ GX53 БЕЛЫЙ ВСТР (ЦЕНА: 185,97*1,02/1,18/5,38=29,88руб.) | 10 | 29,88 |  | 299 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ЛАМПА ЭН/СБЕР GX53 (ЦЕНА: 200*1,02/1,18/5,38=32,13руб.) | 10 | 32,13 |  | 321 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ТЕРм- 08- 03- 593- 06 | СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.) | 0,01 | 4086,11 | 1622,99 | 41 | 10 | 16 | 88,3 | 0,88 |
|  |  |  | 100ШТ | 997,18 | 484,62 |  |  | 5 |  |  |
| 153 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ GL938311 С ЛАМПОЙ (ЦЕНА: 2000*1,02/1,18/5,38=321,34руб.) | 1 | 321,34 |  | 321 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 | ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.) | 0,12 | 1636,25 | 6,16 | 196 | 48 | 1 | 37 | 4,44 |
|  |  |  | 100М | 396,14 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 155 | ПРАЙС- ЛИСТ "К- СЕРВИС" | КАБЕЛЬ RG 6U (ЦЕНА: 10*1,02/1,18/5,38=1,61руб.) | 12 | 1,61 |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕРм- 08- 03- 591- 12 | БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.) | 0,01 | 928,32 | 14,38 | 9 | 8 |  | 69,4 | 0,69 |
|  |  |  | 100ШТ | 783,74 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 157 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | БЛОК S.D.A. TV + РОЗ. ДВ. З/К (ЦЕНА: 368,97*1,02/1,18/5,38=59,28 руб.) | 1 | 59,28 |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | КОРОБКА 100*100*55ММ (ЦЕНА: 29,97*1,02/1,18/5,38=4,82руб.) | 1 | 4,82 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТЕРм- 10- 08- 002- 02 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.) | 1 | 21,55 | 0,31 | 22 | 19 |  | 1,68 | 1,68 |
|  |  |  | ШТ | 18,41 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПАИС" | ИП 212- 58 (ECO- 1003) извещатель без базы (ЦЕНА: 330*1,02/1,18/5,38=53,02руб.) | 1 | 53,02 |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.) | 0,1 | 1636,25 | 6,16 | 164 | 40 | 1 | 37 | 3,7 |
|  |  |  | 100М | 396,14 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 162 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПАРИТЕТ" | КАБЕЛЬ U/UTP Cat 5e 4х2х06 (ЦЕНА: 12300х1,02/1,18/5,38=1976,25руб.) | 0,01 | 1976,25 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000М |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕРм- 08- 03- 591- 09 | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.) | 0,01 | 562,53 | 8,22 | 6 | 5 |  | 38,1 | 0,38 |
|  |  |  | 100ШТ | 430,26 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 164 | ПРАЙС- ЛИСТ "ОЛИМП" | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ЦЕНА: 18*1,02/1,18/5,38=2,89руб.) | 1 | 2,89 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Электротехнические работы | 5889 | 545 | 173 |  | 49,61 |
|  | 44 |  |  |
| Окна,двери |
| 165 | ТЕР- 15- 01- 050- 04 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ИЗ ПЛАСТИКА НР=94,5% (НР = 63 руб.) СП=46,75% (СП = 31 руб.) | 0,048 | 1428,62 | 36,47 | 69 | 67 | 2 | 133,18 | 6,39 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 1392,15 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 166 | ТЕРр- 56- 03- 002 | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ 600ММ НР=82% (НР = 22 руб.) СП=62% (СП = 17 руб.) | 0,0313 | 867,17 |  | 27 | 27 |  | 94,97 | 2,97 |
|  |  |  | 100М2 | 867,17 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ТЕРр- 53- 21- 008 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. НР=86% (НР = 30 руб.) СП=70% (СП = 25 руб.) | 0,072 | 480,31 | 171,82 | 35 | 23 | 12 | 27,74 | 2 |
|  |  |  | 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР | 308,49 | 171,82 |  |  | 12 |  |  |
| 168 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ПЕНА МОНТАЖНАЯ МОМЕНТ 500 мл (ЦЕНА: 196*1,02/1,18/5,38=31,49руб.) | 1 | 31,49 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ЛЕНТА ОНДУФЛЕШ (ЦЕНА: 750*1,02/1,18/5,38=120,5руб.) | 0,5 | 120,5 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 50 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.) | 0,048 | 5684,09 | 27,14 | 273 | 47 | 1 | 95,45 | 4,58 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 7 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.) | 0,03 | 4681,51 | 34,89 | 140 | 7 | 1 | 24,59 | 0,74 |
|  |  |  | 100П М | 238,65 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 172 | ПРАЙС- ЛИСТ СПАРТАК | ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПВХ ШИРИНОЙ 600ММ (ЦЕНА: 495*1,02/1,18/5,38=79,53руб.) | 3 | 79,53 |  | 239 |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПО ГКЛ ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 7 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.) | 0,048 | 491,23 | 3,61 | 24 | 7 |  | 13,79 | 0,66 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 149,38 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 174 | ТЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛ ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.) | 0,048 | 1726,63 | 11,1 | 83 | 14 | 1 | 29,22 | 1,4 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 298,41 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 175 | ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2- САНУЗЕЛ (без стоимости дверного блока) НР=106,2% (НР = 28 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.) | 0,0189 | 4722,83 | 416,91 | 89 | 26 | 8 | 132,25 | 2,5 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1350,54 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ИП ЛОПАТИН | БЛОК ДВЕРНОЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ 2,1*0,9 В КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ И НАЛИЧНИКАМИ (ЦЕНА: 49546,55*1,02/2шт/1,18/5,38=3980,33руб.) | 1 | 3980,33 |  | 3980 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Окна,двери | 5050 | 218 | 25 |  | 21,25 |
|  | 12 |  |  |
| Прочие работы |
| 177 | ТЕР- 17- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д. - ЗЕРКАЛО НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.) | 0,1 | 41,13 | 0,25 | 4 | 3 |  | 3,22 | 0,32 |
|  |  |  | 10ШТ | 35,28 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | Зеркало для ванны К- 1000 хром Wasser Kraft (ЦЕНА: 1550*1,02/1,18/5,38=249,04руб.) | 1 | 249,04 |  | 249 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Прочие работы | 253 | 3 |  |  | 0,32 |
| Итого: Помещение № 1- Улучшенный номер | 34321 | 3125 | 661 |  | 292,44 |
|  | 107 |  |  |
| Помещение № 2-Одноместный номер |
| Полы |
| 179 | ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ - ПРИХОЖАЯ НР=110,7% (НР = 25 руб.) СП=63,75% (СП = 15 руб.) | 0,016 | 8625,53 | 188,21 | 138 | 22 | 3 | 137,75 | 2,2 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1371,82 | 60,17 |  |  | 1 |  |  |
| 180 | ССЦ01- 101- 0287 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | -1,632 | 59,8 |  | -98 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка д/пола 33х33 ДОМИНИКАНА DMF коричн. /1,0- 9 (ЦЕНА: 474*1,02/1,18/5,38=76,16руб.) | 1,632 | 76,16 |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ - САНУЗЕЛ НР=110,7% (НР = 42 руб.) СП=63,75% (СП = 24 руб.) | 0,026 | 8625,53 | 188,21 | 224 | 36 | 5 | 137,75 | 3,58 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 1371,82 | 60,17 |  |  | 2 |  |  |
| 183 | ССЦ01- 101- 0287 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | -2,652 | 59,8 |  | -159 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка д/пола 33х33 ДОМИНИКАНА DMF коричн. /1,0- 9 (ЦЕНА: 474*1,02/1,18/5,38=76,16руб.) | 2,652 | 76,16 |  | 202 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ТЕР- 11- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НА КЛЕЕ «БУСТИЛАТ»(ПРИМ) НР=110,7% (НР = 49 руб.) СП=63,75% (СП = 28 руб.) | 0,094 | 1024,62 | 67,58 | 96 | 43 | 6 | 48,76 | 4,58 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 461,49 | 5,52 |  |  | 1 |  |  |
| 186 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МЕРИДИАН" ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ АРТ. 08918 (ЦЕНА: 320*1,02/1,18/5,38=51,41руб.) | 9,588 | 51,41 |  | 493 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ТЕР- 11- 01- 040- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ НР=110,7% (НР = 10 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.) | 0,1088 | 220,36 | 14,05 | 24 | 9 | 2 | 7,66 | 0,83 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 80,06 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ССЦ01- 101- 9199 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ | 10,9888 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | С- ЦЕНА 101- 4852 04.14г | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ, 19Х48 ММ (ЦЕНА: 21,25/5,38=3,95руб.) | 10,9888 | 3,95 |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ТЕР- 11- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ НА КЛЕЕ «БУСТИЛАТ» НА ПЛИНТУС (ПРИМ) НР=110,7% (НР = 3 руб.) СП=63,75% (СП = 2 руб.) | 0,0055 | 1024,62 | 67,58 | 6 | 3 |  | 48,76 | 0,27 |
|  |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 461,49 | 5,52 |  |  |  |  |  |
| 191 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МЕРИДИАН" ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ АРТ. 08918 (ЦЕНА: 320*1,02/1,18/5,38=51,41руб.) | 0,561 | 51,41 |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ТЕР- 11- 01- 039- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.) | 0,0328 | 401,86 | 6,41 | 13 | 10 |  | 27,14 | 0,89 |
|  |  |  | 100М ПЛИНТУСА | 294,01 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | С- ЦЕНА 101- 1947 04.14г | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ПРЯМЫЕ (ЦЕНА: 162,3/5,38=30,17руб.) | 3,3128 | 30,17 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Полы | 1235 | 123 | 16 |  | 12,36 |
|  | 4 |  |  |
| Потолки |
| 194 | ТЕРр- 53- 21- 015 | УСТРОЙСТВО ПРОМАЗКИ И РАСШИВКА ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ СНИЗУ НР=86% (НР = 52 руб.) СП=70% (СП = 42 руб.) | 0,1035 | 604,21 | 0,86 | 63 | 60 |  | 49,69 | 5,14 |
|  |  |  | 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР | 577,73 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ТЕР- 15- 01- 051- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ) ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (в комнате) НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 21 руб.) | 0,065 | 801,67 | 103,64 | 52 | 45 | 7 | 55,28 | 3,59 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 698,03 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПЛАНЕТА" | НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КОМПЛЕКТЕ LACKFOLIE ЦВЕТ 30- 555 (ЦЕНА: 620*1,02/1,18/5,38=99,62руб.) | 6,5 | 99,62 |  | 648 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ТЕР- 15- 01- 051- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ПЛЕНКИ (ПВХ) ГАРПУННЫМ СПОСОБОМ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (в санузле) НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.) | 0,026 | 801,67 | 103,64 | 21 | 18 | 3 | 55,28 | 1,44 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 698,03 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПЛАНЕТА" | НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК В КОМПЛЕКТЕ LACKFOLIE ЦВЕТ 30- 309 (ЦЕНА: 620*1,02/1,18/5,38=99,62руб.) | 2,6 | 99,62 |  | 259 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ТЕР- 15- 01- 052- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО В НАТЯЖНОМ ПОТОЛКЕ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.) | 0,04 | 530,45 |  | 21 | 21 |  | 42,01 | 1,68 |
|  |  |  | 100ОТВЕРСТИЙ | 530,45 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ТЕР- 10- 05- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ОДНОУРОВНЕВЫХ (П 113) НР=106,2% (НР = 59 руб.) СП=53,55% (СП = 30 руб.) | 0,0483 | 6446,56 | 25,14 | 311 | 56 | 1 | 111,55 | 5,39 |
|  |  |  | 100М2 ПОТОЛКА | 1153,26 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ССЦ01- 201- 0818 | ТЯГА ПОДВЕСА 350 | 4 | 0,49 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ТЕР- 15- 04- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКА ПО ГКЛ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.) | 0,0483 | 554,46 | 4,68 | 27 | 10 |  | 18,98 | 0,92 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 205,56 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 203 | ССЦ01- 101- 1667 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ | -0,0015 | 1994 |  | -3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | СТРОЙ- ЦЕНА ЗА 04.14Г.101- 3171 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR + (ЦЕНА: 25557,82/5,38=4750,52 руб.) | 0,0015 | 4750,52 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ТЕР- 15- 06- 001- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.) | 0,0483 | 697,55 | 1,47 | 34 | 10 |  | 18,77 | 0,91 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 205,69 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 206 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0001 | 23353 |  | -2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ССЦ01- 101- 1868 | ОБОИ ПОТОЛОЧНЫЕ | -0,0546 | 405 |  | -22 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,1 | 91,05 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 5,4579 | 7,28 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ТЕР- 15- 04- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ОБОЯМ ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 5 руб.) | 0,0483 | 1220,33 | 10,02 | 59 | 10 |  | 19,48 | 0,94 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 198,94 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| Итого: Потолки | 1526 | 230 | 11 |  | 20,01 |
| Стены и перегородки |
| 211 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 138 руб.) СП=53,55% (СП = 70 руб.) | 0,1321 | 5684,09 | 27,14 | 751 | 130 | 4 | 95,45 | 12,61 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ТЕР- 26- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=90% (НР = 153 руб.) СП=59,5% (СП = 101 руб.) | 1,32 | 199,17 | 70,44 | 263 | 170 | 93 | 12,17 | 16,06 |
|  |  |  | М3 ИЗОЛЯЦИИ | 128,73 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 1,32 | 502,74 |  | 664 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=106,2% (НР = 203 руб.) СП=53,55% (СП = 102 руб.) | 0,1643 | 8458,06 | 36,03 | 1390 | 191 | 6 | 112,7 | 18,52 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1165,15 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 1,64 | 502,74 |  | 824 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ТЕР- 10- 05- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) С ОДНИМ ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 112 руб.) СП=53,55% (СП = 56 руб.) | 0,0857 | 9413,8 | 48,44 | 807 | 105 | 4 | 118,45 | 10,15 |
|  |  |  | 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ | 1224,6 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | С- ЦЕНА 104- 0004 04.14г | ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М- 125 (ГОСТ 9573- 82) (ЦЕНА: 2704,73/5,38=502,74руб.) | 0,86 | 502,74 |  | 432 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ТЕР- 15- 02- 016- 03 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 79 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.) | 0,0848 | 2213,43 | 116,08 | 188 | 78 | 10 | 85,84 | 7,28 |
|  |  |  | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П | 919,05 | 70,31 |  |  | 6 |  |  |
| 219 | ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПОД ОБОИ ПО ШТУКАТУРКЕ И ГКЛ СТЕН НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.) | 0,34 | 491,23 | 3,61 | 167 | 51 | 1 | 13,79 | 4,69 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 149,38 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 220 | ССЦ01- 101- 1667 | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО- КЛЕЕВАЯ | -0,0099 | 1994 |  | -20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | СТРОЙ- ЦЕНА ЗА 04.14Г.101- 3171 | ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ LR + (ЦЕНА: 25557,82/5,38=4750,52 руб.) | 0,0099 | 4750,52 |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ТЕР- 15- 06- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.) | 0,0848 | 3368,88 | 1,47 | 286 | 47 |  | 53,99 | 4,58 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 558,2 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 223 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0002 | 23353 |  | -5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ССЦ01- 101- 1992 | ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ | -0,0975 | 2315 |  | -226 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,2 | 91,05 |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 9,752 | 7,28 |  | 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ТЕР- 15- 06- 001- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ, ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ НР=94,5% (НР = 94 руб.) СП=46,75% (СП = 46 руб.) | 0,2552 | 3110 | 1,47 | 794 | 99 |  | 37,65 | 9,61 |
|  |  |  | 100М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВ | 389,25 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 228 | ССЦ01- 101- 1817 | КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ КМЦ | -0,0006 | 23353 |  | -14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ССЦ01- 101- 1992 | ОБОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ | -0,2935 | 2315 |  | -679 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ (300гр) (ЦЕНА: 170*1,02/0,3кг/1,18/5,38=91,05руб.) | 0,6 | 91,05 |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | ОБОИ РЕМОНТНЫЙ ФЛИЗЕЛИН ПОД ОКРАСКУ 25М*1,06 (ЦЕНА: 1200*1,02/1,18/25/1,06/5,38=7,28руб.) | 29,348 | 7,28 |  | 214 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ТЕР- 15- 04- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ ПО ОБОЯМ СТЕН НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.) | 0,34 | 1109,15 | 8,96 | 377 | 61 | 3 | 17,46 | 5,94 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 178,27 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 233 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТРОЙСТВО КОРОБА ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ В САНУЗЛЕ НР=106,2% (НР = 13 руб.) СП=53,55% (СП = 6 руб.) | 0,012 | 5684,09 | 27,14 | 68 | 12 |  | 95,45 | 1,15 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=94,5% (НР = 368 руб.) СП=46,75% (СП = 182 руб.) | 0,2009 | 3441,95 | 39,76 | 691 | 385 | 8 | 183,62 | 36,89 |
|  |  |  | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО | 1919,48 | 21,16 |  |  | 4 |  |  |
| 235 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка кер. 33х44 ДОМИНИКАНА SRN5 беж. /1,0- 7 (ЦЕНА: 490*1,02/1,18/5,38=78,73руб.) | 13 | 78,73 |  | 1023 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Плитка кер. 33х44 ДОМИНИКАНА DMS6 коричн. /1,0- 7 (ЦЕНА: 490*1,02/1,18/5,38=78,73руб.) | 5 | 78,73 |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Декор 33х44 ДОМИНИКАНА D618DMS6 коричн. (ЦЕНА: 374*1,02/1,18/5,38=60,09руб.) | 12 | 60,09 |  | 721 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Бордюр 5х33 ДОМИНИКАНА 619 беж. (ЦЕНА: 68*1,02/1,18/5,38=10,93руб.) | 12 | 10,93 |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ПРАЙС- ЛИСТ "ХИМТОРГ" | Бордюр 5х33 ДОМИНИКАНА 618 корич. (ЦЕНА: 68*1,02/1,18/5,38=10,93руб.) | 9 | 10,93 |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ТЕР- 20- 03- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т НР=115,2% (НР = 58 руб.) СП=70,55% (СП = 35 руб.) | 1 | 58,54 | 6,59 | 59 | 50 | 7 | 4,58 | 4,58 |
|  |  |  | ВЕНТИЛЯТОР | 50,16 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 241 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ХК100 Д100 БЕЛЫЙ (ЦЕНА: 425*1,02/1,18/5,38=68,28руб.) | 1 | 68,28 |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Стены и перегородки | 9657 | 1379 | 136 |  | 132,04 |
|  | 10 |  |  |
| Сантехнические работы |
| 242 | ТЕР- 16- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 470 руб.) СП=70,55% (СП = 288 руб.) | 0,15 | 4699,24 | 1776,53 | 705 | 371 | 266 | 218,78 | 32,82 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 2470,64 | 246,73 |  |  | 37 |  |  |
| 243 | ССЦ01- 507- 0622 | ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | -1,3485 | 42,9 |  | -58 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10М |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ПРАЙС- ЛИСТ "ЭЛГИСС" | Труба ПН 20 20х3,4 FV- Plast (100) (ЦЕНА: 24,7*1,02/1,18/5,38=3,97руб.) | 13,485 | 3,97 |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ПРАЙС- ЛИСТ "БМС" | Кран шар амер 3/4" гш б ITAP IDEAL (ЦЕНА: 315*1,02/1,18/5,38=50,61руб.) | 2 | 50,61 |  | 101 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 9 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,01 | 7984,91 | 31,51 | 80 | 8 |  | 70,84 | 0,71 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 799,99 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 247 | ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 48 руб.) СП=70,55% (СП = 30 руб.) | 0,05 | 4830,85 | 14,44 | 242 | 42 | 1 | 73,88 | 3,69 |
|  |  |  | 100М ТРУБОПРОВОДА | 834,29 | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 248 | ТЕР- 17- 01- 001- 22 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 8 руб.) СП=70,55% (СП = 5 руб.) | 0,1 | 99,73 | 11,9 | 10 | 7 | 1 | 5,82 | 0,58 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 63,77 | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 249 | ПРАЙС- ЛИСТ "ЭЛГИСС" | Трап сливной- сетка Ду- 50\150х150 нерж.прямой (320N) (ЦЕНА: 430*1,02/1,18/5,38=69,09руб.) | 1 | 69,09 |  | 69 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА НР=115,2% (НР = 10 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,1 | 101,81 | 0,25 | 10 | 9 |  | 8,05 | 0,81 |
|  |  |  | 10ШТ | 88,22 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ТЕРМОСТАТ GROTHERM 1000/34155000 (11590*1,02/1,18/5,38=1862,17руб.) | 1 | 1862,17 |  | 1862 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ТЕР- 17- 01- 001- 18 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ НР=115,2% (НР = 15 руб.) СП=70,55% (СП = 9 руб.) | 0,1 | 284,92 | 75,57 | 28 | 13 | 8 | 12,52 | 1,25 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 137,25 | 3,64 |  |  |  |  |  |
| 253 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ПОДДОН П/КРУГЛЫЙ 90 КОРСА АКРИЛОВЫЙ (ЦЕНА: 7088*1,02/1,18/5,38=1138,83руб.) | 1 | 1138,83 |  | 1139 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДДОНА 80*80 (ЦЕНА: 1380*1,02/1,18/5,38=221,73руб.) | 1 | 221,73 |  | 222 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ТЕР- 10- 01- 059- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ШТОРОК (ПРИМ) (БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ) НР=106,2% (НР = 8 руб.) СП=53,55% (СП = 4 руб.) | 0,01 | 1123,05 | 333,93 | 11 | 8 | 3 | 86,42 | 0,86 |
|  |  |  | 100ШТ ИЗДЕЛИЙ | 789,12 | 27,31 |  |  |  |  |  |
| 256 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | УГОЛОК ДУШЕВОЙ ПОЛУКРУГ КАПЛИ 790 (ЦЕНА: 4490*1,02/1,18/5,38=721,41руб.) | 1 | 721,41 |  | 721 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ - ДУШЕВОЙ СТОЙКИ НР=115,2% (НР = 10 руб.) СП=70,55% (СП = 6 руб.) | 0,1 | 101,81 | 0,25 | 10 | 9 |  | 8,05 | 0,81 |
|  |  |  | 10ШТ | 88,22 |  |  |  |  |  |  |
| 258 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | ДУШЕВАЯ СТОЙКА CROMA 100 VARIO/UNICA/27772 (ЦЕНА: 2490*1,02/1,18/5,38=400,07руб.) | 1 | 400,07 |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=115,2% (НР = 31 руб.) СП=70,55% (СП = 19 руб.) | 0,1 | 374,22 | 29,26 | 37 | 27 | 3 | 24,9 | 2,49 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 272,86 | 2,06 |  |  |  |  |  |
| 260 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | УМЫВАЛЬНИК "ЛАГУНА 65" С ХРОМ. ОБРАМ. БЕЛЫЙ ВКС (ЦЕНА: 1390*1,02/1,18/5,38=223,33руб.) | 1 | 223,33 |  | 223 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА "ПЛАЯ" (ЦЕНА: 4690*1,02/1,18/5,38=753,54руб.) | 1 | 753,54 |  | 754 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | ТЕР- 09- 06- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ НР=69% (НР = 24 руб.) СП=58% (СП = 20 руб.) | 0,03 | 1347,96 | 114,22 | 40 | 35 | 3 | 119,08 | 3,57 |
|  |  |  | Т КОНСТРУКЦИЙ | 1155,81 | 2,95 |  |  |  |  |  |
| 263 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА DUOFIX /SMART/458,162,21,1 МОНТ. СТЕЛЛ. С БАЧ. (ЦЕНА: 11990*1,02/1,18/5,38=1926,44руб.) | 1 | 1926,44 |  | 1926 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ТЕР- 17- 01- 003- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ПОДВЕСНЫХ НР=115,2% (НР = 33 руб.) СП=70,55% (СП = 20 руб.) | 0,1 | 4460,57 | 39,9 | 446 | 28 | 4 | 25,51 | 2,55 |
|  |  |  | 10КОМПЛ | 276,32 | 5,05 |  |  | 1 |  |  |
| 265 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | УНИТАЗ ECCO ,БЕЛЫЙ W740601 (ЦЕНА: 2590*1,02/1,18/5,38=416,14руб.) | 1 | 416,14 |  | 416 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙ РЕМО" | КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА - СИДЕНИЕ "ДЕЛФИ ЭКОН" ДЮРОПЛАСТ , СТ. КРЕПЛЕНИЕ БЕЛОЕ С МИКРОЛИФТОМ (ЦЕНА: 2450*1,02/1,18/5,38=393,64руб.) | 1 | 393,64 |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | ТЕР- 17- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ НР=115,2% (НР = 36 руб.) СП=70,55% (СП = 22 руб.) | 0,1 | 372,19 | 11,68 | 37 | 31 | 1 | 28,52 | 2,85 |
|  |  |  | 10ШТ | 312,56 |  |  |  |  |  |  |
| 268 | ПРАЙС- ЛИСТ "СТРОЙРЕМО" | ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ СТАНДАРТ 400*500 М9 СКОБА (ЦЕНА: 3840*1,02/1,18/5,38=616,97руб.) | 1 | 616,97 |  | 617 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | ТЕР- 18- 03- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ НР=115,2% (НР = 12 руб.) СП=70,55% (СП = 7 руб.) | 0,0132 | 2235,63 | 288,25 | 30 | 10 | 4 | 75,44 | 1 |
|  |  |  | 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ | 770,4 | 20,44 |  |  |  |  |  |
| 270 | С- ЦЕНА 301- 1015 04.14г | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МАРКА «RIFАR- А 500», КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 8, МОЩНОСТЬ 1320 ВТ(ЦЕНА: 3732,53/5,38=693,78руб,) | 1 | 693,78 |  | 694 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Сантехнические работы | 11220 | 598 | 294 |  | 53,99 |
|  | 38 |  |  |
| Электротехнические работы |
| 271 | ТЕРм- 08- 02- 413- 01 Изм.Вып.1 2013 | ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В РЕЗИНОБИТУМНОЙ ТРУБКЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 178 руб.) СП=65% (СП = 122 руб.) | 0,85 | 1323,64 | 45,17 | 1125 | 184 | 38 | 20,2 | 17,17 |
|  |  |  | 100М ТРУБОК | 216,27 | 3,23 |  |  | 3 |  |  |
| 272 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | Труба гофрированная Д- 20 с протяжкой (100м) (ЦЕНА: 5,97*1,02/1,18/5,38=0,96руб.) | 85 | 0,96 |  | 82 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг- LS 3*1,5 (ЦЕНА: 22,97*1,02/1,18/5,38=3,69руб.) | 30 | 3,69 |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ " | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГнг- LS 3*2,5 (ЦЕНА: 35,97*1,02/1,18/5,38=5,78руб.) | 55 | 5,78 |  | 318 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | ТЕРм- 08- 03- 591- 08 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДВОЙНАЯ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.) | 0,07 | 614,34 | 20,76 | 43 | 35 | 1 | 43,2 | 3,02 |
|  |  |  | 100ШТ | 487,85 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 276 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГОР С З/К 67 6751- 25/N (ЦЕНА: 86.99*1.02/1.18/5.38=13,98руб.) | 7 | 13,98 |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РАМКА ZUNIS РОЗЕТКИ 2- ОЙ ГОРИЗ БЕЖ (ЦЕНА: 26,97*1,02/1,18/5,38=4,33руб.) | 7 | 4,33 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | ТЕРм- 08- 03- 591- 04 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) | 0,02 | 613,46 | 20,76 | 12 | 10 |  | 43,9 | 0,88 |
|  |  |  | 100ШТ | 495,77 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 279 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ZUNIS 2КЛ. С ПОДСВ. БЕЛЫЙ (ЦЕНА: 331,97*1,02/1,18/5,38=53,34руб.) | 2 | 53,34 |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | РАМКА ZUNIS РОЗЕТКИ 2- ОЙ ГОРИЗ БЕЖ (ЦЕНА: 26,97*1,02/1,18/5,38=4,33руб.) | 2 | 4,33 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | ТЕРм- 08- 03- 591- 01 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.) | 0,01 | 569,79 | 18,71 | 6 | 5 |  | 39,5 | 0,4 |
|  |  |  | 100ШТ | 446,07 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 282 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ZUNIS 1 КЛ. С ПОСВЕТКОЙ БЕЖ.(ЦЕНА: 199,97*1,02/1,18/5,38=32,13руб.) | 1 | 32,13 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ТЕРм- 08- 03- 593- 09 | СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- НАСТЕННЫЙ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.) | 0,01 | 1488,3 | 243,03 | 15 | 10 | 2 | 85,3 | 0,85 |
|  |  |  | 100ШТ | 963,3 | 2,36 |  |  |  |  |  |
| 284 | ПРАЙС- ЛИСТ "EGLO" | БРА 91556 DOREEN mirror lamp С ЛАМПОЙ C УЧЕТОМ ДОСТАВКИ (ЦЕНА: 3790*1,02/1,18/5,38=608,94руб.) | 1 | 608,94 |  | 609 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | ТЕРм- 08- 03- 593- 19 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НР=95% (НР = 161 руб.) СП=65% (СП = 110 руб.) | 0,1 | 8420,62 | 1050,23 | 842 | 133 | 105 | 118 | 11,8 |
|  |  |  | 100ШТ | 1332,57 | 356,14 |  |  | 36 |  |  |
| 286 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ GX53 БЕЛЫЙ ВСТР (ЦЕНА: 185,97*1,02/1,18/5,38=29,88руб.) | 10 | 29,88 |  | 299 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | ЛАМПА ЭН/СБЕР GX53 (ЦЕНА: 200*1,02/1,18/5,38=32,13руб.) | 10 | 32,13 |  | 321 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ТЕРм- 08- 03- 593- 06 | СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 14 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.) | 0,01 | 4086,11 | 1622,99 | 41 | 10 | 16 | 88,3 | 0,88 |
|  |  |  | 100ШТ | 997,18 | 484,62 |  |  | 5 |  |  |
| 289 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ GL938311 С ЛАМПОЙ (ЦЕНА: 2000*1,02/1,18/5,38=321,34руб.) | 1 | 321,34 |  | 321 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 | ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.) | 0,1 | 1636,25 | 6,16 | 164 | 40 | 1 | 37 | 3,7 |
|  |  |  | 100М | 396,14 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 291 | ПРАЙС- ЛИСТ "К- СЕРВИС" | КАБЕЛЬ RG 6U (ЦЕНА: 10*1,02/1,18/5,38=1,61руб.) | 10 | 1,61 |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ТЕРм- 08- 03- 591- 12 | БЛОКИ С ТРЕМЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ОДНОЙ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.) | 0,01 | 928,32 | 14,38 | 9 | 8 |  | 69,4 | 0,69 |
|  |  |  | 100ШТ | 783,74 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 293 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | БЛОК S.D.A. TV + РОЗ. ДВ. З/К (ЦЕНА: 368,97*1,02/1,18/5,38=59,28 руб.) | 1 | 59,28 |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | ПРАЙС- ЛИСТ "КРИСТАЛЛ" | КОРОБКА 100*100*55ММ (ЦЕНА: 29,97*1,02/1,18/5,38=4,82руб.) | 1 | 4,82 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ТЕРм- 10- 08- 002- 02 | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ НР=80% (НР = 15 руб.) СП=60% (СП = 11 руб.) | 1 | 21,55 | 0,31 | 22 | 19 |  | 1,68 | 1,68 |
|  |  |  | ШТ | 18,41 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПАИС" | ИП 212- 58 (ECO- 1003) извещатель без базы (ЦЕНА: 330*1,02/1,18/5,38=53,02руб.) | 1 | 53,02 |  | 53 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 38 руб.) СП=65% (СП = 26 руб.) | 0,1 | 1636,25 | 6,16 | 164 | 40 | 1 | 37 | 3,7 |
|  |  |  | 100М | 396,14 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 298 | ПРАЙС- ЛИСТ "ПАРИТЕТ" | КАБЕЛЬ U/UTP Cat 5e 4х2х06 (ЦЕНА: 12300х1,02/1,18/5,38=1976,25руб.) | 0,01 | 1976,25 |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000М |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ТЕРм- 08- 03- 591- 09 | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 5 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.) | 0,01 | 562,53 | 8,22 | 6 | 5 |  | 38,1 | 0,38 |
|  |  |  | 100ШТ | 430,26 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 300 | ПРАЙС- ЛИСТ "ОЛИМП" | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ЦЕНА: 18*1,02/1,18/5,38=2,89руб.) | 1 | 2,89 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Электротехнические работы | 4942 | 499 | 164 |  | 45,16 |
|  | 44 |  |  |
| Окна, двери |
| 301 | ТЕР- 15- 01- 050- 04 УК ТЕР ИЗД.3 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ИЗ ПЛАСТИКА НР=94,5% (НР = 56 руб.) СП=46,75% (СП = 28 руб.) | 0,043 | 1428,62 | 36,47 | 61 | 59 | 2 | 133,18 | 5,73 |
|  |  |  | 100М2 ОБЛИЦОВКИ | 1392,15 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 302 | ТЕРр- 56- 03- 002 | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ 600ММ НР=82% (НР = 16 руб.) СП=62% (СП = 12 руб.) | 0,0235 | 867,17 |  | 20 | 20 |  | 94,97 | 2,23 |
|  |  |  | 100М2 | 867,17 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ТЕРр- 53- 21- 008 | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «МАКRОFLЕХ», «SОUDАL», «NЕО FLЕХ», «СНЕМLUХ», «РАSО» И Т.П. НР=86% (НР = 26 руб.) СП=70% (СП = 21 руб.) | 0,062 | 480,31 | 171,82 | 30 | 19 | 11 | 27,74 | 1,72 |
|  |  |  | 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР | 308,49 | 171,82 |  |  | 11 |  |  |
| 304 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ПЕНА МОНТАЖНАЯ МОМЕНТ 500 мл (ЦЕНА: 196*1,02/1,18/5,38=31,49руб.) | 1 | 31,49 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ПРАЙС- ЛИСТ "СПАРТАК" | ЛЕНТА ОНДУФЛЕШ (ЦЕНА: 750*1,02/1,18/5,38=120,5руб.) | 0,5 | 120,5 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ТЕР- 10- 05- 008- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013 | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (С 623) ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ НР=106,2% (НР = 45 руб.) СП=53,55% (СП = 22 руб.) | 0,043 | 5684,09 | 27,14 | 244 | 42 | 1 | 95,45 | 4,1 |
|  |  |  | 100М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ П | 986,81 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | ТЕР- 10- 01- 035- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М НР=106,2% (НР = 5 руб.) СП=53,55% (СП = 3 руб.) | 0,023 | 4681,51 | 34,89 | 108 | 5 | 1 | 24,59 | 0,57 |
|  |  |  | 100П М | 238,65 | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 308 | ПРАЙС- ЛИСТ СПАРТАК | ДОСКА ПОДОКОННАЯ ПВХ ШИРИНОЙ 600ММ (ЦЕНА: 495*1,02/1,18/5,38=79,53руб.) | 2,3 | 79,53 |  | 183 |  |  |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ТЕР- 15- 04- 027- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ШПАТЛЕВКА ПО ГКЛ ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 6 руб.) СП=46,75% (СП = 3 руб.) | 0,043 | 491,23 | 3,61 | 21 | 6 |  | 13,79 | 0,59 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 149,38 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 310 | ТЕР- 15- 04- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ГКЛ ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.) | 0,043 | 1726,63 | 11,1 | 74 | 13 |  | 29,22 | 1,26 |
|  |  |  | 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 298,41 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 311 | ТЕР- 10- 01- 039- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2- САНУЗЕЛ (без стоимости дверного блока) НР=106,2% (НР = 28 руб.) СП=53,55% (СП = 14 руб.) | 0,0189 | 4722,83 | 416,91 | 89 | 26 | 8 | 132,25 | 2,5 |
|  |  |  | 100М2 ПРОЕМОВ | 1350,54 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ИП ЛОПАТИН | БЛОК ДВЕРНОЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ 2,1*0,9 В КОМПЛЕКТЕ С ФУРНИТУРОЙ И НАЛИЧНИКАМИ (ЦЕНА: 49546,55*1,02/2шт/1,18/5,38=3980,33руб.) | 1 | 3980,33 |  | 3980 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Окна, двери | 4901 | 190 | 23 |  | 18,7 |
|  | 11 |  |  |
| Прочие работы |
| 313 | ТЕР- 17- 01- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.Д. - ЗЕРКАЛО НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.) | 0,1 | 41,13 | 0,25 | 4 | 3 |  | 3,22 | 0,32 |
|  |  |  | 10ШТ | 35,28 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ПРАЙС- ЛИСТ "МЕГАПОЛИС" | Зеркало для ванны К- 1000 хром Wasser Kraft (ЦЕНА: 1550*1,02/1,18/5,38=249,04руб.) | 1 | 249,04 |  | 249 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Прочие работы | 253 | 3 |  |  | 0,32 |
| Итого: Помещение № 2-Одноместный номер | 33734 | 3022 | 644 |  | 282,57 |
|  | 107 |  |  |
| Итого по смете: | 87005 | 8097 | 2233 |  | 780,04 |
|  | 335 |  |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. Р5 | [ 1] | 89 % | ФОТ | 803 |  |
|  | п. Р17 | [ 2, 4-5, 29] | 85 % | ФОТ | 53 |  |
|  | п. Р7 | [ 6, 9, 25] | 80 % | ФОТ | 55 |  |
|  | п. 49 | [ 8, 27-28] | 99 % | ФОТ | 395 |  |
|  | п. Р13 | [ 11] | 77 % | ФОТ | 110 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 12, 14, 16, 18, 31] | 74 % | ФОТ | 72 |  |
|  | п. Р6 | [ 20, 22] | 82 % | ФОТ | 41 |  |
|  | п. 15 | [ 24, 38, 82, 218] | 94,5 % | ФОТ | 223 |  |
|  | п. 16 | [ 30] | 115,2 % | ФОТ | 6 |  |
|  | п. 11 | [ 34-36, 43, 46, 51, 179, 182, 187] | 110,7 % | ФОТ | 328 |  |
|  | п. 11 | [ 40-41, 49, 54, 56, 185, 190, 192] | 110,7 % | ФОТ | 263 |  |
|  | п. Р3 | [ 58, 167, 194, 303] | 86 % | ФОТ | 177 |  |
|  | п. 15 | [ 59, 61, 63, 66, 69, 74, 83, 86, 91, 96, 98, 165, 173-174, 195, 197, 199, 202, 205, 210, 219, 222, 227, 232, 234, 301, 309-310] | 94,5 % | ФОТ | 1613 |  |
|  | п. 10 | [ 64, 75, 78, 80, 97, 170-171, 175, 200, 211, 214, 216, 233, 306-307, 311] | 106,2 % | ФОТ | 1180 |  |
|  | п. 20 | [ 76, 212] | 90 % | ФОТ | 318 |  |
|  | п. 16 | [ 104, 106, 110-112, 114, 116, 121, 123, 128, 131, 133, 177, 240, 242, 246-248, 250, 252, 257, 259, 264, 267, 269, 313] | 115,2 % | ФОТ | 1486 |  |
|  | п. 10 | [ 119, 255] | 106,2 % | ФОТ | 16 |  |
|  | п. 9 | [ 126, 262] | 69 % | ФОТ | 48 |  |
|  | п. 45.2 | [ 135, 142, 145, 149, 154, 156, 161, 163, 271, 278, 281, 285, 290, 292, 297, 299] | 95 % | ФОТ | 921 |  |
|  | п. 45.2 | [ 139, 147, 152, 275, 283, 288] | 95 % | ФОТ | 122 |  |
|  | п. 43 | [ 159, 295] | 80 % | ФОТ | 30 |  |
|  | п. Р6 | [ 166, 302] | 82 % | ФОТ | 38 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 8298 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. Р5 | [ 1] | 65 % | ФОТ | 586 |  |
|  | п. Р17 | [ 2, 4-5, 29] | 65 % | ФОТ | 41 |  |
|  | п. Р7 | [ 6, 9, 25] | 68 % | ФОТ | 48 |  |
|  | п. 49 | [ 8, 27-28] | 59,5 % | ФОТ | 238 |  |
|  | п. Р13 | [ 11] | 50 % | ФОТ | 72 |  |
|  | п. Р15.1 | [ 12, 14, 16, 18, 31] | 50 % | ФОТ | 50 |  |
|  | п. Р6 | [ 20, 22] | 62 % | ФОТ | 31 |  |
|  | п. 15 | [ 24, 38, 82, 218] | 46,75 % | ФОТ | 110 |  |
|  | п. 16 | [ 30] | 70,55 % | ФОТ | 4 |  |
|  | п. 11 | [ 34-36, 43, 46, 51, 179, 182, 187] | 63,75 % | ФОТ | 191 |  |
|  | п. 11 | [ 40-41, 49, 54, 56, 185, 190, 192] | 63,75 % | ФОТ | 151 |  |
|  | п. Р3 | [ 58, 167, 194, 303] | 70 % | ФОТ | 144 |  |
|  | п. 15 | [ 59, 61, 63, 66, 69, 74, 83, 86, 91, 96, 98, 165, 173-174, 195, 197, 199, 202, 205, 210, 219, 222, 227, 232, 234, 301, 309-310] | 46,75 % | ФОТ | 800 |  |
|  | п. 10 | [ 64, 75, 78, 80, 97, 170-171, 175, 200, 211, 214, 216, 233, 306-307, 311] | 53,55 % | ФОТ | 593 |  |
|  | п. 20 | [ 76, 212] | 59,5 % | ФОТ | 210 |  |
|  | п. 16 | [ 104, 106, 110-112, 114, 116, 121, 123, 128, 131, 133, 177, 240, 242, 246-248, 250, 252, 257, 259, 264, 267, 269, 313] | 70,55 % | ФОТ | 910 |  |
|  | п. 10 | [ 119, 255] | 53,55 % | ФОТ | 8 |  |
|  | п. 9 | [ 126, 262] | 58 % | ФОТ | 40 |  |
|  | п. 45.2 | [ 135, 142, 145, 149, 154, 156, 161, 163, 271, 278, 281, 285, 290, 292, 297, 299] | 65 % | ФОТ | 627 |  |
|  | п. 45.2 | [ 139, 147, 152, 275, 283, 288] | 65 % | ФОТ | 85 |  |
|  | п. 43 | [ 159, 295] | 60 % | ФОТ | 22 |  |
|  | п. Р6 | [ 166, 302] | 62 % | ФОТ | 29 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 4990 |  |
|  | Прямые затраты |  | 87005 |  |
|  | Основная зарплата |  | 8097 |  |
|  | Материальные затраты |  | 75886 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 2233 |  |
|  | в тч ЗП машинистов |  | 335 |  |
|  | Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009) |  | 789 |  |
|  | - в т.ч. погрузо- разгруз.работы |  | 615 |  |
|  | Накладные расходы (по смете) |  | 8298 |  |
|  | Сметная прибыль (по смете) |  | 4990 |  |
|  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  | 100293 |  |
|  | Всего в ценах января 2000 г. |  | 100293 |  |
|  | Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (1 или 1.04) | 1,04 | 640 |  |
|  | Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г. |  | 100144 |  |
|  | -Переход в тек. цены апрель 2014г (РЦЦС)- |  |  |  |
|  | З/плата основных рабочих в тек.ценах | 11,75 | 95140 |  |
|  | З/плата машинистов в тек. ценах | 11,75 | 3936 |  |
|  | Эксплуатация машин в тек. ценах | 6,11 | 13644 |  |
|  | Материалы в тек. ценах | 5,38 | 408267 |  |
|  | Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01) | 8,5 | 5440 |  |
|  | Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС |  | 5440 |  |
|  | Итого в тек. ценах без оборудования |  | 522491 |  |
|  | НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС) | 9,99 | 82897 |  |
|  | СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС) | 9,4 | 46906 |  |
|  | ИТОГО с НР и СП |  | 652294 |  |
|  | Итого СМР |  | 652294 |  |
|  | ИТОГО |  | 652294 |  |
|  | НДС | 18 % | 117412,92 |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  | 769706,92 |  |
| Составил: |  |  | . |

| ЗАКАЗЧИК: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Проект договора

Договор подряда  № ____

г. Киров                                                                                                                   «___» ___________ 2014 г.

______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и

Муниципальное унитарное предприятие Гостиница «Вятка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кожевникова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется своими силами выполнить строительно-монтажные работы по объекту: капитальный ремонт номеров «Комфорт» и одноместного «Стандарт» № 732, 733 гостиницы «Вятка» на 7 этаже по Октябрьскому пр., 145 в г. Кирове, в дальнейшем именуемого Объект, в соответствии с условиями настоящего договора  и полученной от Заказчика проектно-сметной документацией.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном настоящим договором.

1.3. Работы считаются выполненными в полном объёме с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме переданной Подрядчику проектно сметной документации составляет _______________________________________________.

2.2. Стоимость работ, определенная в п. 2.1., является твердой ценой, и учитывает изменение стоимости строительных материалов на период строительства, определенный в п.5.1. настоящего договора.

2.3. Цена договора включает все расходы Подрядчика по предмету договора, в том числе транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование и инструмент при выполнении работ, затраты на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора. Подрядчик обязан использовать в своей работе материалы, указанные в смете либо подобные материалы, имеющие те же характеристики. Замена материала должна согласовываться с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. В установленные сроки выполнить работы на Объекте, предусмотренные договором в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями договора и действующими на момент выполнения работ правовыми и нормативными актами, строительными нормами и правилам и  сдать готовый Объект Заказчику и представителю организации, осуществляющей технический надзор.

3.1.2. Обеспечить выполнение и качество работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора. Работы должны производиться квалифицированными работниками.

3.1.3. Поставить на объект  необходимые материалы, оборудование, изделия и конструкции.

3.1.4. Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ (в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормам пожарной безопасности, а также экологическим нормам). Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия требования пожарной безопасности на все используемые материалы. Данные сертификаты должны быть переданы до подписания актов приема выполненных работ. Заказчик имеет право не принимать выполненные работы до передачи сертификат Подрядчиком. Используемые строительные материалы, комплектующие, конструктивные элементы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество.

3.1.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. По требованию представителя Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

3.1.6. Обеспечить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, меры по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды.

3.1.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке всего комплекса работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы и инвентарь.

3.1.8. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на объекте и информировать об этом Заказчика, органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы.

3.1.9. Согласовать с Заказчиком график производства работ до начало проведения работ.

3.1.10. Вести журналы производства работ.

3.1.11. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требованиям СНиП, проектно-сметной документации и условиям настоящего контракта.

3.1.12. После проведения всего комплекса работ или по согласованию с Заказчиком части выполненных работ представлять на утверждение Заказчику формы КС- 2 и КС-3.

3.1.13. Устранить за свой счет в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными  предписаниями представителя Заказчика, организации, осуществляющей технадзор и органов надзора за качеством строительства  и инспектирующих  служб.

3.1.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ и другие упущения.

3.1.15. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход работ на Объекте, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению указанных в технической документации характеристик и показателей Объекта.

3.1.16. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу или монтаж для реализации договор подряда материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта приема выполненных работ.

3.1.17. Подрядчик обязан в конце рабочего дня производить уборку на объекте от строительного мусора и складировать его в определенных для этого местах, не допускать захламленности Объекта и прилегающей к нему помещений.

3.1.18. Подрядчик обязуется соблюдать установленный график шумных работ, а также обеспечить  проведение работы с соблюдением норм этики с целью недопущения жалоб постояльцев гостиницы.

3.1.19. Согласовать с Заказчиком список лиц осуществляющих проведение работ.

3.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, принятые по настоящему договору.

3.2. Подрядчик не имеет права:

- допускать какие - либо отступления от проектной документации без письменного согласия Заказчика,

- продавать или передавать рабочий проект или отдельные его части третьей стороне без письменного согласия Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Принять выполненные работы в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о его готовности при отсутствии замечаний.

4.1.2. Обеспечить контроль и технический надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

4.1.3. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных ПОС, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и нормами СНиП,  иные нарушения условий настоящего договора, дать обязательное к исполнению предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений (дефектов).

4.1.4. В случае неисполнения Подрядчиком предписаний представителя Заказчика в установленный срок привлечь для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счет виновной стороны.

4.1.5. Проверять предъявленные к оплате документы и производить оплату выполненных работ.

4.1.6. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ лиц по утвержденному списку в течение срока выполнения работ

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, принятые по настоящему договору.

5. СРОКИ.

5.1. Сроки выполнения работ определяются сторонами с учетом следующих условий:

- длительность работ по объекту – 30 (тридцать) календарных дней.

- дата начала работ – дата подписания договора.

5.2. Допускается досрочное выполнение и сдача работ.

5.3. Срок действия данного договора устанавливается с момента его подписания надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон и действует до полного его исполнения обязательств по договору.

5.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по письменному соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. Заказчик  производит оплату выполненных в полном объеме работ в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней на основании счёта и подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3).

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Уполномоченная Заказчиком организация осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  договора, проектно-сметной документации, СНиП и другим нормативным документам РФ. Представитель организации, осуществляющей технадзор, оформляет совместно с Подрядчиком акты на выполненные работы, на промежуточную приемку ответственных конструкций, скрытых работ и систем, акты гидравлических испытаний.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте  в соответствии с графиком производства работ.

7.3. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

7.4. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

7.5. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

7.6. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.7. Ни один из видов работ и отдельных конструктивных элементов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

7.8 Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведение испытаний направляется от Подрядчика Заказчику в письменном виде не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой процедуры.

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств, отнесенных законодательством РФ к непреодолимой силе, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕCТВА РАБОТ

9.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора.

9.2. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору.

9.3. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 5 (пять) лет гарантии с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Остаточный срок годности на момент использования строительных материалов, конструктивных элементов и комплектующих не менее 50 % срока годности установленного изготовителем.

9.4. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и нормами СНиП РФ, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства по проектной документации строительным нормам и правилам.

9.5. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока производится за счет Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком, но не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты письменного уведомления Подрядчика Заказчиком

9.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта пользователем.

9.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами или Арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством.

10.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

10.3. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

10.4 Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по настоящему договору – односторонняя, возлагается на Подрядчика.

10.5. В случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе и промежуточных (по графику производства работ) Заказчик вправе предъявить, а  Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ. За несвоевременное устранение замечаний, указанных в пункте 9.5 настоящего договора - пени в размере 0,1 %  от цены договора за каждый день просрочки.

10.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.7. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, все споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Кировской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или согласно действующего законодательства. При этом существенными нарушениями настоящего договора считается любое из следующих нарушений:

-   если Подрядчик не приступает к работе в течение 10 (Десяти) календарных дней с установленной даты начала работ по договору;

- если Подрядчик не выполнил  работы по договору на дату окончания срока выполнения работ или нарушает сроки установленные графиком производства работ.

11.2. При расторжении договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика передачи ему незавершенных работ при возмещении ему произведенных затрат.

11.3. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные договором на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения договора.

11.4. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК:

| ЗАКАЗЧИК МУП Гостиница «Вятка» г. Киров, Октябрьский проспект, д.145 Р/с 40702810500020007452 в ОАО КБ «Хлынов» К/с 30101810100000000711 БИК 043304711 ИНН 4345103396 КПП 434501001 ОГРН 1054316576533 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

_______________ ___________________			 ____________ ______________

М.П.                                                                                    М.П.